APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”

Iepirkuma komisijas sēdē

2015. gada 06.oktobrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

__________________M.Garkuls

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

“Ielu LED gaismekļu piegāde”

identifikācijas Nr. L2015/36

Daugavpilī, 2015

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona | Marija Bistere |  |
| Tālruņa Nr. | 654-57654 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Kontaktpersona | Jegeņijs Platkovs |  |
| Tālruņa Nr. | 22001151 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-57652 |  |
| e-pasta adrese | iepirkumi@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: L2015/36

  - Līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”.

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa LR Publisko iepirkumu likuma 8.2pantā noteikto kārtību.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana:

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu vai e-pastu. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā pieprasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu vai elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums  „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36. Pasūtītājs nosūta informāciju Pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Pretendentu, kurš uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to:

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1.punktā minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00,

1.7.1.2. otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30,   piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:00, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 19.oktobra plkst. 14:00, SIA „Labiekārtošana-D” 4.kabinetā,  1.Pasažieru  ielā  6, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām,

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādī tā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: atklāta.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401. Iepirkums „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.4. punktam);

      - Ja piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1(vienā) eksemplārā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. ja viss piedāvājums ir caurauklots (cauršūts). Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai (cauršūšanai) izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36 (turpmāk tekstā – Piegāde):

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 31500000-1.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par  ielu LED gaismekļu piegādi Piegādātājs ar Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu.

    - Līguma izpildes termiņš: Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei (noteiktā apjoma apguvei). Piegādes termiņš – 7(septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā  norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 4.pielikums ″Pretendenta tehniskais piedāvājums” un 5.pielikums „Pretendenta finanšu piedāvājums″.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, piegāde, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks mainītas, noslēgtā Līguma darbības periodā.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek  likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai.

  - Prasības Tehniskajam un finanšu piedāvājumam:

    - Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

    - Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā  (3.pielikums) noteiktajām prasībām. Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā minētās preces ekvivalentu, tad pretendents piedāvājuma tabulā norāda piedāvātās preces nosaukumu un citus šo preci raksturojošos parametrus (ja nepieciešams).

    - Piedāvājuma vienības cena jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas saprātīgi paredzamās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks mainītas, noslēgtā Līguma darbības periodā.

    - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta iepirkuma nolikuma 5.pielikumā ″Pretendenta finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

- PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA:

5.1. Piedāvājumus atvērs 2015.gada 19.oktobrī  plkst.14.00 SIA „Labiekārtošana-D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī.

5.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās SIA „Labiekārtošana-D” iepirkumu komisijas locekļi.

5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs.

5.4. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. Pēc tam katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

5.5. Pēc apliecinājumu parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā,

nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas komisija protokolē.

5.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

- VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.4.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju iegūst izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par maksātnespējas un likvidācijas procesu - no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.  Faktu, ka  informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3(triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 7.1.punktā minēto lēmumu, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 7.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt informācijas pieprasījumu pēc jebkāda veida paskaidrojumiem rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 8.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums), paraksta iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām visatbilstošākais.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums INFORMĀCIJA  PAR  KOMERCNOSLĒPUMA AIZSARDZĪBAS  PRASĪBĀM

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums PRETENDENTA TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

5.pielikums  PRETENDENTA  FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS

6. pielikums  LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums

|  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija Iepirkumu komisijai |
| --- | --- |

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Ielu LED gaismekļu piegāde”,

identifikācijas Nr.L2015/36

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

  - Piesakās piedalīties iepirkumā „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36.

  - Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

- 2.pielikums

INFORMĀCIJA  PAR  KOMERCNOSLĒPUMA AIZSARDZĪBAS  PRASĪBĀM

„Ielu LED gaismekļu piegāde”,

identifikācijas Nr.L2015/36

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Informācija par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā.

| Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): |  |
| --- | --- |
|  | mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās informācijas publicēšanai; |
|  | mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: |
| (norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) .......................................................................................................................................................... |  |

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: _____________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ___________________________________________________

Datums: ____________________________

- 3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ielu LED gaismekļu piegāde”,

identifikācijas Nr.L2015/36

# 1.   Pamatojums:

SIA „Labiekārtošana-D” 2015.gada 6.oktobra rīkojums Nr.169 „Par ielu LED gaismekļu piegādes  iepirkumu”.

# 2.	Uzdevums:

Ar pretendenta rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu nodrošināt ielu LED gaismekļu piegādi pasūtītājam.

- Iepirkuma apjomi:

Ar piegādātāja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu nodrošināt ielu LED gaismekļu piegādi pasūtītājam atbilstoši tehniskajai specifikācijai pasūtītāja atrašanās vietā 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401.

- Piegādes apjomi:

Piegādes apjomi:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu LED gaismeklis līdz 120W ar vadības bloku, kas atbilst 150W Na (skatīt LED gaismekļa parametru aprakstu) | kompl. | 18 |

LED gaismekļa parametru apraksts:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 120W) |
| --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  |  |
| Gaismekļa dizains |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |
| Krāsa | Sudrabpelēka,vienāda visiem gaismekļiem |  |
| Forma | Taisnstūrveida |  |
| Konstrukcija |  |  |
| Gaismas avota tips | LED (gaismas diodes) |  |
| Gaismekļa korpusa izpildījums | Monolītas sastāvdaļas – liets alumīnijs |  |
| Gaismas avota/optikas pārsegs (plafons) | Ķīmiski un UV izturīgs, ar samazinātu piesārņojuma pakāpi (stikls vai PC) |  |
| Elektriskie parametri |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 120W |  |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 90% |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 90% |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |
| Elektriskās barošanas nominālais spriegums (V) | 220-240 |  |
| Elektriskās barošanas sprieguma darba diapazons (V) | 200-260 |  |
| Elektriskās izolācijas drošības klase | Ne mazāk kā II (otrā) |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 110Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 12500Lm |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000-5000 baltais diapazons |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |
| Gaismekļa IP aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, | Ne mazāk kā IP67 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |
| Gaismekļa garantijas laiks (ražotāja garantija), | vismaz 60 mēneši |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -35 līdz +35 °C |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP67 |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP67 |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |
| Svars | Līdz 10kg |  |
| Ekspluatācijas parametri |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks, darba stundas ne mazāk kā(Tests L80): | 70000 |  |
| Ražotāja garantija 5 gadi (60 mēneši) | Jā |  |
| Vadības iespējas |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-80% |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumu maiņa | Ražotāja vai pasūtītajā apmācītais personāls |  |
| Papildus prasības: Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |
| Papildus prasības: Iespējamie centralizētas vadības veidi, izmantojot esošos kabeļus: | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |
| Marķējums | Jābūt ES normām atbilstošam CE marķējumam |  |
| Zaļā iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |

- Paraugs: Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

- Iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstāk minētos parametrus. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

3. Papildus prasības piedāvājumu sagatavošanā ir sekojošas:

3.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, preču apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem  apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

3.2.Pretendentam jāpiedāvā konkrētu tirdzniecības marku izstrādājumi –  norāda ražotāju un marku, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

3.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

3.4.Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

4. Materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.  Līguma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas 7(septiņu) dienu laikā.

4.pielikums

# PRETENDENTA  TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

„Ielu LED gaismekļu piegāde”,

identifikācijas Nr.L2015/36

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Apraksts noformējams, ievērojot tehnisko specifikāciju.

Apraksta saturs:

1. Pretendenta gatavība izpildīt tehnisko specifikāciju.

2. Piedāvātās preces apraksts.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

- 5.pielikums

- PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ielu LED gaismekļu piegāde”,

identifikācijas Nr.L2015/36

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam nodrošināt ielu LED gaismekļu piegādi saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena (EUR, bez PVN) | Dau-dzums | Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu LED gaismeklis līdz 120W ar vadības bloku, kas atbilst 150W Na | kompl. |  | 18 |  |
| Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR |  |  |  |  |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, kādu prasa iepirkuma nolikums.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Ielu LED gaismekļu piegāde”, identifikācijas Nr.L2015/36, nolikumā izvirzītajām prasībām.

Mēs garantējam nodrošināt preces daudzuma piegādi 7(septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

6.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

- LĪGUMS  Nr.L2015/36

par   ielu LED gaismekļu piegādi,

Daugavpilī                                                              		             2015.gada ___._____________

SIA „Labiekārtošana - D”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2004.gada 26.martā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503003033, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Sergeja Blagoveščenska personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā– Pasūtītājs), no vienas  puses, un

_____________________, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā  _______________________ ar vienoto reģistrācijas Nr.___________________, tās _________________________________________ personā, kurš darbojas  uz statūtu pamata  (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti – Līdzēji, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz   SIA „Labiekārtošana-D” rīkotās iepirkuma procedūras „Ielu LED gaismekļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs L2015/36) rezultātiem un iesniegto piedāvājumu iepirkumam, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – līgums,   par tālāk minēto:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina ielu LED gaismekļu (turpmāk tekstā – Prece) piegādi Pasūtītāja atrašanas vietā 1.pasažieru ielā6, Daugavpilī, LV-5401.

  - Izpildītājs nodrošina Preču atbilstību visām normatīvajos aktos paredzētajām nepieciešamajām kvalitātes prasībām, tai skaitā tehniskajā piedāvājumā minētām prasībām. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz Līguma priekšmeta kvalitāti, Izpildītājs nodrošina Preces kvalitāti atbilstoši jaunajām prasībām, neatkarīgi no Preces veida un  nosaukuma iespējamām izmaiņām.

  - Gadījumā, kad tikusi piegādāta nekvalitatīva Prece, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies zaudējumi, Līdzēji sastāda aktu un vienojas par zaudējumu atlīdzību, nosakot, ka Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas šajā sakarā ir radušies, 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas un to pamatojošo dokumentu saņemšanas un akta sastādīšanas.

- LĪGUMA  SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Pārdevējs piegādā iepirkuma Tehniskajā piedāvājumā (4.pielikums) noteikto Preci un nodrošina Pasūtītājam tās saņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Preces  saņēmējs ir Pasūtītāja pilnvarotās personas, t.i. Pasūtītāja darbinieki.

  - Piegādes cenas ir noteiktas saskaņā ar iepirkuma „Ielu LED gaismekļu piegāde”,  (iepirkuma identifikācijas numurs L2015/36), rezultātiem.

  - Preces cena Līguma darbības laikā nevar tikt grozīta.

2.5. Līguma kopējā summa ir  EUR  __________ (summa vārdiem), tai skaitā pamatsumma EUR___________ (summa vārdiem) un  21% PVN – EUR__________ (summa vārdiem).

2.6.	Preces piegāde tiek nodrošināta saskaņā ar pavadzīmēm-rēķiniem  līguma kopējās summas ietvaros.

2.7.	Izpildītājs izraksta Pasūtītājam preču pavadzīmi – rēķinu par piegādāto Preci pēc atsevišķi saņemtiem Pircēja  pasūtījumiem.  Pārdevējs preču pavadzīmēs – rēķinos obligāti norāda iepirkuma identifikācijas Nr.L2015/36.

2.8.	Pasūtītājs veic apmaksu, pārskaitot preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu (EUR) uz Izpildītāja   norādīto norēķinu kontu, par piegadāto Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro  dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

2.9.	Par piegādātās Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.	LĪGUMA  IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI

3.1.	Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 2(divus) mēnešus vai līdz pilnīgai saistību izpildei (noteiktā apjoma apguvei).

3.2.      Līguma termiņš tiek pārtraukts ātrāk, ja Prece par Līguma kopējo summu  ir   saņemta un līdz ar to šī summa ir dzēsta, bet norēķinu daļā – līdz pilnai Līdzēju saistību izpildei.

- LĪDZĒJU  ATBILDĪBA  PAR  LĪGUMA  NEPILDĪŠANU

4.1.	Par saņemtās Preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina kopējās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentus) no līgumcenas.

4.2.	Par Preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā neveiktā iepirkuma vērtības par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.

4.3.	Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzēju no Līguma izpildes.

4.4.	Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas (uguns nelaime, plūdi Līdzēju objektos utt., kas saistīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

4.5.	Līdzējs, kurš atsaucas  uz 4.4.punktā minētajiem apstākļiem, par to iestāšanos otram Līdzējam paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu.

4.6.	Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Līdzēji izskata ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

4.7.     Jebkura strīda vai domstarpību gadījumā šī Līguma darbības laikā par noteicošo tiek uzskatīts              Izpildītāja iesniegtais piedāvājums iepirkumam „Ielu LED gaismekļu piegāde”,  (iepirkuma identifikācijas numurs L2015/36).

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu, ja:

5.1.1.	ir notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

5.1.2. 	pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra;

5.1.3.	ja Pasūtītājs nepiekrīt Līguma cenu izmaiņām;

5.1.4.    ja Izpildītājs nepilda citus iepirkumam „Ielu LED gaismekļu piegāde”,  (iepirkuma identifikācijas numurs L2015/36), iesniegtajā piedāvājumā iekļautos nosacījumus;

5.1.5.      ja Pasūtītāju neapmierina Preces kvalitāte, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem, standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

5.2.	Izpildītājam un Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, savlaicīgi par to paziņojot otram Līdzējam, ja tas pēc rakstveida atgādinājuma nepilda savas saistības.

5.3.	Līguma pārtraukšana neietekmē jebkuras citas Izpildītāja un Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma. Līguma pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski pārdotās Preces apjomu.

5.4.	Līdzēji vienojas, ka šis Līgums tiek izbeigts, kad par šī Līguma priekšmetu vai tā daļu Pasūtītājs izsludina jaunu iepirkumu un noslēdz attiecīgu iepirkuma līgumu.

5.5.       Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk kā divus mēnešus pēc kārtas, izņemot gadījumus, ja maksājumi aizkavēti no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Līdzēju parakstīti.

6.	PĀRĒJIE  NOTEIKUMI

6.1. 	Nevienam Līdzējam nav tiesību nodot trešajai personai savas Līguma tiesības un pienākumus bez Līdzēju rakstiskas vienošanās.

6.2. 	Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. 	Pilnvarotās personas  šī Līguma saistību izpildīšanā:

    - no Pasūtītāja puses:   _______________, tālr. _______________

    - no Izpildītāja puses:  _______________, tālr.________________

6.4. 	Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju pienākums ir 7(septiņu) dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

  - Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas   vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski.

  - Ja radušos strīdu Līdzēji neatrisina vienošanas ceļā, to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas  normatīvajos aktos paredzētajā kārtība.

  - Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks Pasūtītāja vai Izpildītāja reorganizācija, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs, informējot par to otru Līdzēju.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas akti.

  - Līgumam pievienoti pielikumi:

    - Pretendenta tehniskais piedāvājums uz ___ lp.

    - Pretendenta finanšu piedāvājums uz ____lp.

  - Līgums sastādīts uz ____(______) lpp. ar pielikumiem, divos eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.	LĪDZĒJU  REKVIZĪTI