APSTIPRINĀTS

AS "Tramvaju uzņēmums"

Iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 4.novembrī (protokols Nr.2)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

## _____________________ O.Tolmačovs

IEPIRKUMA

Tehniskās shēmas ,,Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija’’

NOLIKUMS

identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

Daugavpilī

- 1. Pasūtītājs, iepirkuma identifikācijas numurs

- 1.1. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | AS "Tramvaju uzņēmums" |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417 |  |
| Reģ. Nr. | 41503002269 |  |
| Kontaktpersona | Natālija Dumbrovska |  |
| Tālruņa numurs | +37165433632 |  |
| Faksa numurs | +37165434203 |  |
| e-pasta adrese | tramvaju@dautkom.lv |  |
| Darba laiks | pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 |
|  | piektdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45 |

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs ir ASTU/2013/52.

1.3. Ar iepirkuma Nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) var bez maksas iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv sadaļā „Iepirkumi” un www.daugavpils.lv,  nepieciešamības gadījumā, līdz 2013.gada 20.novembrim plkst.10:00 to var saņemt papīra formātā AS ,,Tramvaju uzņēmums’’, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 1.kab., darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00, piektdienā  no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 15.45.

1.4. Tehniskā shēma ,,Videonovērošanas sistēma Jātnieku ielā 90, Daugavpilī’’ ir pievienota elektroniskā formātā.

2. Iepirkuma priekšmets

- 2.1. Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas uzstādīšana atbilstoši tehniskai shēmai ,,Videonovērošanas sistēma Jātnieku ielā 90, Daugavpilī’’.

- 2.2. Līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

- 3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība, atsaukšana, labošana

- 3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 20.novembrim plkst. 10:00, AS ,,Tramvaju uzņēmums”, 18.novembra ielā 183, Daugavpilī,  2.stāvā 1.kab.

- 3.2.Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot to pa pastu AS ,,Tramvaju uzņēmums” 18.Novembra ielā 183,  Daugavpils, LV – 5417. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2013.gada 20.novembrim, plkst.10:00.

- 3.4.Piedāvājumi tiks atvērti 2013.gada 20.novembrī plkst. 10.00, AS ,,Tramvaju uzņēmums”, 18.novembra ielā 183 , Daugavpilī, 2.stāvā sēžu zālē.

3.5.Saņemot piedāvājumu, AS ,,Tramvaju uzņēmums’’ darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

- 3.6.Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7.Pretendenta paziņojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un jāapzīmogo atbilstoši tiem nolikuma noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”, un jānogādā AS ,,Tramvaju uzņēmums’’ 18.Novembra ielā, Daugavpils 2.stāvā 1. kab.

- 3.8.Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

- 4. Piedāvājuma noformējums

4.1. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikumam pievienotajiem pielikumiem.

- 4.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu  var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta  2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

- 4.3.  Piedāvājums jāiesniedz ar cauršūtām un sanumurētām lapām, ar papīra uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz papīra uzlīmes izvieto apliecinājuma tekstu ,,Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] x (xx) lapas’’, kur zīmes ,,x’’ vietā norāda ar cipariem, bet zīmes ,,xx’’ vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atsavinājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums.  Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāatrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas personisko parakstu, ka arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu.

- 4.4.  Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

- 4.5.  Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un vienu kopiju, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "ORIĢINĀLS", uz kopijas iesējumiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "KOPIJA".

4.6. Visiem diviem iesējumiem jābūt iepakotiem vienā pakā ar norādi: AS ,,Tramvaju uzņēmums’’, 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417. Iepirkuma ,,Tehniskās shēmas ,,Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija’’, identifikācijas Nr. ASTU/ 2013/52, piedāvājumu, neatvērt līdz 2013.gada 20.novembrim, plkst. 10:00, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

- 4.7. Pretendentam iesniedzot  piedāvājumu nepieciešams ievērot šādu secību: Pretendenta atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.

5. Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz:

- 5.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai citās Kompetentas institūcijas izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums (ja Pretendents ir juridiskā persona) .

- 5.2. Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai citās Kompetentas institūcijas izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā apliecināta kopija (ja Pretendents ir juridiskā persona).

- 5.1.3.Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz Pretendentu un šā punkta pirmās daļas 7.punktā minēto personu šā punkta 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

*Pretendentiem sk. Nolikuma 11.1.p.- 11.3.p.

5.1.4. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma pielikumā N.1 ,,Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā’’, norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā (oriģināls);

5.1.5. Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) gadā par trim iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri tirgū darbojas mazāk kā trīs gadi, nav liegta iespēja piedalīties iepirkuma procedūrā. Šādi pretendenti iesniedz izziņu par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) pretendenta darbības periodā ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu (Nolikuma pielikums Nr. 4).

    - Pretendenta ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības jāatbilst augstāk minētam prasībām.

    - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir ne mazāk ka 2  (divi) gadi.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka viņš ir iepazinies un piekrīt līguma projekta līguma noteikumiem. (Nolikuma pielikums Nr. 8 )

    - Informāciju, ka iepriekšējos piecos gados Pretendentam ir pieredze videonovērošanas sistēmas uzstādīšanā ne mazāk ka divos objektos, kur katra objekta līgumcena pārsniedz summu Ls 25000.00 bez PVN. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Katram objektam jāpievieno Pasūtītāja apstiprināta akta kopija par izpildītiem darbiem (Jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija”).

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts videonovērošanas sistēmas uzadīšanai (telekomunikāciju sistēmas un tīkli būvdarbu vadīšana, darba aizsardzības speciālists) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Citu valsts būvuzņēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija”).

    - Pretendenta vadošā personālām jābūt pieredzei videonovērošanas sistēmas uzstādīšanā ne mazāk ka divos objektos (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija”).

    - Pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus (jāaizpilda nolikuma Pielikums Nr.2 “Kvalifikācija”):

- katra apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas (ja apakšuzņēmējs ir juridiskā persona);

- katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju.

    - Aizpildīts iepirkuma nolikuma Pielikums Nr.2  ,,Kvalifikācija’’.

- 6. Tehniskais piedāvājums

Pretendentam jāiesniedz:

6.1.Videonovērošanas iekārtu specifikācija un tās tehniskais apraksts atbilstoši Nolikuma Nr.7 ,,Specifikācijas’’;

6.2. Darbu izpildes  grafiku (nedēļās) tabulas veidā - atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.6.

7. Finanšu piedāvājums

- Pretendentam jāiesniedz:

- 7.1. Aizpildīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.3.

- 7.2. Finanšu piedāvājumam jāpievieno sastādīto lokālo tāmi un kopsavilkuma aprēķinu  atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība’’ ievērojot Nolikuma pielikums Nr.5 ,,Darbu daudzumu saraksti”, Nolikuma pielikums Nr.7  „Specifikācija”, tehnisko shēmu ,,Videonovērošanas sistēma Jātnieku ielā 90, Daugavpilī’’.

8.Piedāvājuma izvēles kritērijs

8.1. Piedāvājums ar viszemāko cenu.

9. Piedāvājumu atvēršana

9.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

- 9.2. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko sanāksmi.

- 9.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nolikumā noradītajā vietā un laikā.

- 9.4.Piedāvājuma atvēršanas laikā katrs komisijas loceklis, kas piedalās sēdē, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Pretendenta darbībā.

- 9.5.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un jebkuru citu informāciju, ja komisija uzskata to par nepieciešamu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvājuma cena.

9.6.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz Pretendenta finanšu piedāvājuma katras lapas.

- 9. Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

- 9.1. Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma prasībām  komisija veic slēgtā sēdē.

- 9.2.Ja iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- 9.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.

10. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

10.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

10.2.Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo.

10.3.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

10.4.Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī Nolikuma prasībām.

10.5. Pēc Pretendentu atlases, Pasūtītājs saskaņā ar Nolikuma prasībām un kritēriju, izvēlas Izraudzīto Pretendentu piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

- 11.Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma noslēgšana

11.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija publiskajās datu bāzē pārbauda vai Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

11.2. Gadījumā ja Pasūtītājs konstatēja, ka Pretendentam atbilstoši 11.1.p. ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, tad Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņu Pretendents iesniedz komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām.

11.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar iegūt nolikuma 11. 1. punktā minēto informāciju, iepirkuma komisija Pretendentam pieprasa iesniegt izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņu Pretendents iesniedz komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām.

## 11.4.Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.

## 11.5.Pasūtītājs trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts izraudzītais pretendents, ar kuru tiks noslēgts līgums, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

## 11.6.Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, Uzņēmums publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu www.tramvajs.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv.

## 11.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## 11.8.Pirms tiek pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.Pretendenta tiesības un pienākumi

- 12.1.Pretendentam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

12.2. Ieinteresētajam Piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

12.3. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Nolikuma nosacījumiem un apņemtās tos ievērot.

13. Cita informācija

13.1.Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

Pielikums Nr.1

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

Datums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’

18.Novembra iela 183, Daugavpils,

LV-5417, Latvija

___________________________________

nosaukums

____________________________________________________

iepirkuma identifikācijas numurs

_________________________________________,  tā ___________________________________

pretendenta nosaukums, reģ.Nr., adrese                           personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds

personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā _______________________________________________________

nosaukums,  identifikācijas numurs;

apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus;

apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze

Informāciju par objektiem, kas raksturo Pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 5.1.9.p. ierakstīt tabulā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Līguma summa/darbu nosaukums, apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

2. Pretendenta personāla pieredze

Informāciju par Pretendenta vadošā personāla pieredzi atbilstoši nolikuma 5.1.11.p. ierakstīt tabulā:

| Speciālisti | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

3. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

_______________________________                         ________________________

(vieta)                                                                                                               (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.3

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

FINANŠU PIEDĀVĀUMS

Pretendents: _______________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese)

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs:

Iepirkums ,, Tehniskās shēmas "Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija”, identifikācijas Nr. ASTU/2013/52.

Kam: AS ,,Tramvaju uzņēmums’’ iepirkuma komisijai

- Piedāvājam veikt videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma, identifikācijas Nr. ASTU/2013/52, nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Darbu veids | Kopēja līgumcena bez PVN kopā |
| --- | --- |
| Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī uzstādīšana |  |

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies, iepirkuma nolikumā ietvertos darbus uzsākt un pabeigt piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā 120 (simts divdesmit) dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

_______________________________                         ________________________

(vieta)                                                                                                               (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.4

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMA (NETO) IZZIŅA

Finanšu apgrozījumu (neto) jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu pārskatu datiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi (neto) skaitāmi kopā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā.

| Gads | Finanšu apgrozījums (neto) darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, V.Uzvārds) |
| z.v. |  |

Pielikums Nr.5

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukumus | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas Ls | Summa Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Videonovērošanas iekārtas |  |  |  |  |
| 1 | Stacionāra videokamera (skatīt specifikācijā p.3): - Izšķirtspēja - 3.0M (2048x1536)/1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/D1 (704x480) - Kadru skaits sekundē - 25 - Kompresijas protokols - H.264/MJPEG & Dual-stream encoding - Minimālais apgaismojums - 0,2Lux/F1.2 (krāsu režīms), 0,01Lux/F1.2 (melnbalts režīms) - WDR min. 70dB, D&N(ICR), DNR(2D&3D) - 1 trauksmes ieeja, 1 trauksmes izeja - Lokālā atmiņa - SD card (Maks.. 32Gb) | gab | 21 |  |  |
| 2 | Megapikseļu objektīvs: -Attēla izmērs: 1/3” - Montāžas veids: CS - Fokusa attālums: 5-50mm - Funkcija: Auto Iris(DC) - Darba temperatūra: -20°C - +60°C | gab | 21 |  |  |
| 3 | Videokameras āra apvalks (skatīt specifikācijā p.3.8): - IP67 - Alumīnija korpuss - Slēpta kabeļu montāža - Atverama apvalka augšpuse montāžas ērtībai -Iebūvēts infrasrakanais prožektors - gaismas kūļa leņķis 60°, maksimālā redzamības distance 50m, IP66, darba temperatūru diapazons no -30° līdz +50°. -Videokameras apvalka konstrukcijā ir jābūt paredzētai iespējai uzstādīt divus prožektorus ar dažādiem gaismas kūļa leņķiem un dažādu maksimālās redzamības distancēm. | gab | 21 |  |  |
| 4 | Vadāma videokamera (skatīt specifikācijā p.4): - Izšķirtspēja - Full HD 1080P - Kadru skaits sekundē - 25 - Optiskais palielinājums - 30x - Kompresijas protokols - H.264/MJPEG & Dual-stream encoding - Minimālais apgaismojums - 0.5 lux (F1.6, ICR Off), 0.095 lux (F1.6, ICR On) - Max 400 °/s pan speed - WDR, Defog, D&N(ICR), DNR(2D&3D) - 6 trauksmes ieejas, 2 trauksmes izejas - IP 67 - Darba temperatūru diapazons - 40~60°C - Lokālā atmiņa - Micro SD card - Vadāmās videokameras analītiskās funkcijas (skat. paskaidrojuma raksta p.4.12) | gab | 3 |  |  |
| 5 | Videoserveris (videoattēlu apstrādes un glabāšanas mezgls, skatīt specifikācijā p.1): - Iespēja pieslēgt 24 IP videokameras ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P H.264/MJPEG. -Videoattēlu ieraksts no 24 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P, H.264, MJPEG, 25 kadri sekundē katrai videokamerai 31 dienas laikā pastāvīgā ieraksta režīmā. - Videoattēlu apskatīšana no 24 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P reālā laika režīmā. - Minimālais cieto disku skaits un apjoms - 24 x 2Tb - Attālināto lietotāju minimālais skaits - 20. - Pieslēgums pie Ethernet RJ-45 10/100/1000M - Tīkla funkcijas - HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Cietais disks, 2TB HDD | gab | 24 |  |  |
| 7 | Videoserveris (videokameru attēlu reālā laika režīma apskates un vadības mezgls, skatīt specifikācijā p.2): - Monitoru pieslēgšanas izejas - HDMI un VGA. - Monitoru pieslēgšanas izeju skaits - 4xHDMI un 4xVGA. - Dotā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 4 x VGA 27” monitorus. - Attēliem no 24 videokamerām ir jāattēlojas reālā laika režīmā uz augstāk minētiem 4 monitoriem. - Uz monitoriem izvadāmo videoattēlu minimālās prasības: · 6xFull HD 1080P, 25 kadri sekundē, · 24xD1, 25 kadri sekundē, · Izšķirtspēju Full HD 1080P un D1 brīva kombinācija ar skaitu, kas nepārsniedz augstāk norādīto, un kopējo skaitu ne vairāk kā 24. - Serveri ir janokomplektē ar vadības pulti monitoru attēlu un videokameru vadībai. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Videonovērošanas tīkla saimniecība |  |  |  |  |
| 8 | Telekomunikāciju skapis 19" 42U 600x800 | gab | 1 |  |  |
| 9 | Ventilatoru panelis 19" | gab | 1 |  |  |
| 10 | Kabeļu organizatrors 19" | gab | 4 |  |  |
| 11 | Plaukts 19" | gab | 2 |  |  |
| 12 | Patchkabelis Cat.5 FTP 1m | gab | 38 |  |  |
| 13 | Komutators - 8 port 10/100/1000Mbps | gab | 7 |  |  |
| 14 | Optiskais konvertors | gab | 12 |  |  |
| 15 | Optiskais patch panelis 19" | kompl. | 1 |  |  |
| 16 | Optiskais kross | kompl. | 6 |  |  |
| 17 | Optiskais patchkabelis 1m | gab | 24 |  |  |
| 18 | Mini patch panelis 8xRJ45 Cat.5e STP pelēks 10" 1U DIN | kompl. | 5 |  |  |
| 19 | Kabelis FTP Cat.5 4x2x0,5 āra darbiem | m | 1398 |  |  |
| 20 | Optiskais kabelis 8x9/125 (SM) | m | 548 |  |  |
| 21 | Optiskais kabelis 12x9/125 (SM) | m | 392 |  |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |  |
| 22 | Nepārtrauktās barošanas bloks 2000VA | gab | 1 |  |  |
| 23 | UPS 500VA | gab | 7 |  |  |
| 24 | 19" statne optiskajiem pārveidotājiem, dubultais barošanas bloks | kompl. | 1 |  |  |
| 25 | Elektrobarošanas panelis 19" | gab | 2 |  |  |
| 26 | Barošanas bloks stacionarām videokameram | gab | 21 |  |  |
| 27 | Barošanas bloks vadamam videokameram | gab | 3 |  |  |
| 28 | Spaiļu kopne | gab | 12 |  |  |
| 29 | Automātiskais slēdzis 1B10A | gab | 8 |  |  |
| 30 | Automātiskais slēdzis 1C3A | gab | 25 |  |  |
| 31 | Ārējais sadales skapis | kompl. | 5 |  |  |
| 32 | Betona pamatne | kompl. | 5 |  |  |
| 33 | Pārsprieguma aizsardzība Cat-5E | kompl. | 19 |  |  |
| 34 | El. kab. zibensaizsardzība | kompl. | 38 |  |  |
| 35 | Nozarkārba | gab | 14 |  |  |
| 36 | Zemējums | kompl. | 18 |  |  |
| 37 | Elektrobarošanas kabelis CYKY 3x6mm, vai analogs | m | 392 |  |  |
| 38 | Elektrobarošanas kabelis CYKY 3x2.5mm, vai analogs | m | 476 |  |  |
| 39 | Elektrobarošanas kabelis CYKY 3x1.5mm, vai analogs | m | 1288 |  |  |
|  | Kabeļu kanalizācija |  |  |  |  |
| 40 | Kabeļu kanalizācijas rakšana un aizbēršana | m | 627 |  |  |
| 41 | Kabeļu kanalizācijas caurule D100 | m | 565 |  |  |
| 42 | Kabeļu kanalizācijas caurule D50 | m | 132 |  |  |
| 43 | Kabeļu kanalizācijas aka ar lūku | kompl. | 12 |  |  |
| 44 | Dzelzbetona riņķis kabeļakām | gab | 24 |  |  |
| 45 | Metāla kabeļu kanāls 60x60mm | m | 130 |  |  |
| 46 | Caurules līkums D100 | gab | 10 |  |  |
| 47 | Aizsargcaurule 3m, D110 | gab | 8 |  |  |
| 48 | Brīdinājuma lente 40mm | m | 627 |  |  |
| 49 | Ievads ēkā | kompl. | 1 |  |  |
| 50 | Apgaismojuma balsts 4,5 m | gab | 6 |  |  |
| 51 | Apgaismojuma balsta pamats | gab | 6 |  |  |
| 52 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
| 53 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |

Darbi izpildāmi atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

Pretendentam jāievērtē Darbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie  materiāli un darbi, ar kuriem būtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā  esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā

Pielikums Nr.6

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

DARBU IZPILDES GRAFIKS (NEDĒĻĀS)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram  darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds  nepieciešams renovācijas būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma Nolikumā noteiktos termiņus.

- Ja nepieciešams darbu izpildes grafikā paredzēt tehnoloģisko pārtraukumu.

_______________________________                         ________________________

(vieta)                                                                                                               (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.7

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

SPECIFIKĀCIJA

Tehniskie noteikumi videonovērošanas sistēmai Jātnieku ielā 90, Daugavpilī:

1.	Videoattēlu apstrādes un glabāšanas mezgls - 1 komplekts.

Doto mezglu ir jāizvieto serveru telpā ar ierobežotu pieeju. Dotā mezgla izbūvei ir  nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

1.1.	Iespēja pieslēgt 24 IP videokameras ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P H.264/MJPEG.

1.2.	Videoattēlu ieraksts no 24 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P, H.264, MJPEG, 25 kadri sekundē katrai videokamerai 31 dienas laikā pastāvīgā ieraksta režīmā.

1.3.	Videoattēlu apskatīšana no 24 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P reālā laika režīmā.

1.4.	Minimālais cieto disku skaits un apjoms - 24 x 2Tb

1.5.	Attālināto lietotāju minimālais skaits - 20.

1.6.	Pieslēgums pie Ethernet RJ-45 10/100/1000M

1.7.	Tīkla funkcijas - HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search.

2.	Videokameru attēlu reālā laika režīma apskates un vadības mezgls - 1 komplekts.

Doto mezglu jāizbūvē caurlaidē dispečera telpā. Dotā mezgla izbūvei ir ir nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

2.1.	Monitoru pieslēgšanas izejas - HDMI un VGA.

2.2.	Monitoru pieslēgšanas izeju skaits -  4xHDMI un 4xVGA.

2.3.	Dotā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 4xVGA 27” monitorus.

2.4.	Attēliem no 24 videokamerām ir jāattēlojas reālā laika režīmā uz augstāk minētiem 4 monitoriem.

2.5.	Uz monitoriem izvadāmo videoattēlu minimālās prasības:

	6xFull HD 1080P, 25 kadri sekundē,

	24xD1, 25 kadri sekundē,

	Izšķirtspēju Full HD 1080P un D1 brīva kombinācija ar skaitu, kas nepārsniedz augstāk norādīto, un kopējo skaitu ne vairāk kā 24.

2.1.	Serveri ir janokomplektē ar vadības pulti monitoru attēlu un videokameru vadībai.

3.	Stacionāras videokameras - 21 gab.

3.1.	Izšķirtspēja - 3.0M (2048x1536)/1080P (1920x1080)/720P (1280x720)/D1 (704x480)

3.2.	Kadru skaits sekundē - 25

3.3.	Kompresijas protokols - H.264/MJPEG & Dual-stream encoding

3.4.	Minimālais apgaismojums - 0,2Lux/F1.2 (krāsu režīms), 0,01Lux/F1.2 (melnbalts režīms)

3.5.	WDR min. 70dB, D&N(ICR), DNR(2D&3D)

3.6.	1 trauksmes ieeja, 1 trauksmes izeja

3.7.	Lokālā atmiņa - SD card (Maks.. 32Gb)

3.8.	Videokameras āra apvalkam ir jāatbilst sekojošiem parametriem:

	IP67

	Alumīnija korpuss

	Slēpta kabeļu montāža

	Atverama apvalka augšpuse montāžas ērtībai

	Iebūvēts infrasrakanais prožektors - gaismas kūļa leņķis 60°, maksimālā redzamības distance 50m, IP66, darba temperatūru diapazons no -30° līdz +50°.

	Videokameras apvalka konstrukcijā ir jābūt paredzētai iespējai uzstādīt divus prožektorus ar dažādiem gaismas kūļa leņķiem un dažādu maksimālās redzamības distancēm.

4.	Vadāmās videokameras - 3 gab.

4.1.	Izšķirtspēja - Full HD 1080P

4.2.	Kadru skaits sekundē - 25

4.3.	Optiskais palielinājums - 30x

4.4.	Kompresijas protokols - H.264/MJPEG & Dual-stream encoding

4.5.	Minimālais apgaismojums - 0.5 lux (F1.6, ICR Off), 0.095 lux (F1.6, ICR On)

4.6.	Max 400 °/s pan speed

4.7.	WDR, Defog, D&N(ICR), DNR(2D&3D)

4.8.	6 trauksmes ieejas, 2 trauksmes izejas

4.9.	IP 67

4.10.	Darba temperatūru diapazons - 40~60°C

4.11.	Lokālā atmiņa - Micro SD card

4.12.	Vadāmās videokameras analītiskās funkcijas:

	Automātiska sekošana - 3 režīmu atbalsts (viena aina, vairākas ainas, panorāma)

	Līnijas šķersošana (objekta novērošana, kurš šķērso kādu uzdotu līniju, objekta novērošana, kurš šķērso vai pārvietojas noteiktā zonā, objekta novērošana, kurš šķērso noteiktu perimetru,  objekta novērošana, kurš atrodas noteiktā zonā noteiktu laiku, jebkādu objektu novērošana, kas atstāti noteiktā zonā, objekta pazušana no noteiktas zonas, objekta novērošana, kurš nepareizi apstājies noteiktā zonā, straujas kustības novērošana noteiktā zonā).

	Automātiska un manuāla notikumu apstrāde (orientēšana, pietuvināšana, sekošana, ieraksts, fotoattēls, signalizācija).

5.	Videosignāla pārraides tīkls:

Dotā projektā paredzēts uzbūvēt Ethernet 1000BaseT tipa videosignāla pārraides tīklu.

Tīkla garajos posmos paredzēts izmantot optisko kabeli, īsajos posmos Cat.6 ekranēto kabeli. Projektā ir paredzēta pārsprieguma aizsardzība

6.	Sistēmas iekārtu elektrobarošanas tīkls:

Dotā projektā ir paredzēts guldīt elektrobarošanas kabeli, izbūvēt zemējumu, uzstādīt pārsprieguma aizsardzību, uzstādīt nepārtrauktās barošanas avotus.

Pielikums Nr.8

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASTU/2013/52

LĪGUMA PROJEKTS

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa Ēvalda Mekša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem,  no vienas puses un

______________________, reģ.Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk -"Izpildītājs ", ______________________personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - "PUSES", pamatojoties uz AS ,,Tramvaju uzņēmums’’ iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__)

,,Tehniskās shēmas ,,Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija’’, identifikācijas Nr. ASTU/ 2013/52, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Ar šo  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, veikt videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu  Jātnieku ielā 90, Daugavpilī (turpmāk - Darbs) saskaņā ar tehnisko shēmu, Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un darbu izpildes grafiku (3.pielikums).

- Darbu apjoms, izpildes termiņi

  - Izpildītājs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Darbu izpildes grafikā (3. pielikums) noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Izpildītāja pienākums pabeigt visus Darbus līdz __________.gada __._____________.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

    - Ir iestājies tehnoloģisks pārtraukums sakarā ar klimatiskiem apstākļiem. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.

- Pušu saistības

## Izpildītājs apņemas:

## izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma 1.1.punktu.

    - nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;

    - izpildot Darbus, ievērot pielietojamo materiālu un iekārtu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām;

    - Līgumā izpildē izmantot tikai sertificētus materiālus;

    - atbildēt par darba drošības noteikumu, veselības aizsardzības prasību ievērošanu, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, atkritumus uzglabāt atkritumu konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Nodrošināt savlaicīgu atkritumu izvešanu;

    - atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šā Līguma noteikumu neievērošanu.

    - neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi’

    - pēc Darbu pabeigšanas iesniegt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam pazemes komunikācijas digitālo izpildshēmu.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma 4.punkta nosacījumiem;

    - neradīt šķēršļus Darbu izpildei;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu un Līguma izpildi;

    - ekspluatēt videonovērošanas sistēmu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

- Līgumcena un maksāšanas kārtība

  - Līgumcena bez PVN par Darbu veikšanu saskaņā ar Darbu daudzumu sarakstu un Finanšu piedāvājumu iepirkumam , sastāda ____________________ LVL_______________). PVN 21% sastāda ____________________ LVL(______________________________________________). Pavisam kopā Līgumcena ar PVN sastāda  ________ LVL (_____________________________________).

  - Līgumcena ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

  - Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Izpildītāja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2, formas Nr.3) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. Aktus (forma Nr.2 un forma Nr.3) un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc aktiem par izpildītajiem Darbiem saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai LR normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Darbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāja no atbildības par Darbu izpildes grafika neievērošanu.

  - Pēc šajā Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic Darbu nodošanu sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu nodošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs dod ___ (________) gadu garantiju izpildītājiem darbiem un iekārtām, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta Pušu parakstīšanas dienas.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Izpildītajam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Izpildītāja rēķina.

- Līgumsods

  - Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs neievēro Darba izpildes grafiku, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,05% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, Līgumsods tiek atmaksāts Izpildītājam, ja Izpildītājs pabeidz Darbus paredzētajā termiņā.

  - Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

- Nepārvaramā vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

9. Atbildība

9.1.   Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.

10.2.  Izpildītājs  uzņemas  pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

10.3.    Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

10.4.   Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

10.6.    Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautajiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

## 10 .Līguma grozīšana, laušana, Līguma darbības pārtraukšana

## 10.1.    Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

## 10.1.1.ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

## 10.1.2.Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

## 10.1.3. ja notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

## 10.2.  ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

- ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

-   Pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;

- Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

10.3.  Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 10.1. noteiktajos gadījumos.

10.3.   Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīga Puse nav pildījusi Līgumā noteiktos pienākumus.

10.4.   Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc Darbu pārtraukšanas Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

## 10.9.  Ja iestājas kāds no 2.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.

## 10.10. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1.   Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11.2.    Pušu strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.

11.3.   Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

11.4.    Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.5.    Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.6.  Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.7.  Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas Puses.

11.8.  Par   Līguma  izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

11.9.  Līgums tiek sastādīts uz ____ _______) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12 . Līguma pielikumi

Pielikums Nr.1 – Tehniskais piedāvājums;

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums;

Pielikums Nr.3 - Darbu izpildes grafiks.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | - IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| ____________________ Z.v. | __________________ Z.v. |