Iepirkuma nosaukums: „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”

realizācijas ietvaros”

(Ar grozījumiem)

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma idenfikācijas numurs – DS/2017/17 KF.

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945,

juridiskā adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, norēķinu konts LV73NDEA0000083199145, Nordea bank AB Latvijas filiāle;

  - Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” Projektu vadītāja Oļesja Duškeviča, tālr.Nr.29213112.

  - Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību (turpmāk-Iepirkums) un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem1 lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesas praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.

  - Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Pasūtītāja 24.04.2017. ar rīkojumu Nr.1.1-31/41 izveidota Iepirkumu komisija, (turpmāk – Komisija).

  - Līgumcena – kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

  - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci.

  - Personu apvienība – piegādātāji, kas ir noslēguši savstarpēju līgumu vai vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

  - Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu dalībai iepirkumu procedūrā.

  - Iepirkuma procedūras dokumenti sastāv no šī nolikuma un pielikumiem:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

- Līguma projekts (2.pielikums);

- Finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- Tehniskā specifikācija (4.pielikums);

- Līguma izpildes garantijas paraugs (Pielikums Nr.5);

- Tehnisko projektu, „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.”, „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.” un „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” (Pielikums nr.6).

Iepirkuma priekšmets „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”(turpmāk –Prece), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums).

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu (līgumcenu), ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskās specifikācijas nosacījumi.

- Iepirkumu dokumentu pieejamība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kas ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

  - Ar Nolikumu var iepazīties PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 (tālrunis 29357870) pie Juridiskās nodaļas vadītājas Vinetas Skladovas: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes interneta mājaslapā www.daugavpils.lv, uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāliem.

- Saziņa (informācijas apmaiņa)

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

  - Kontaktpersonas – Juridiskās nodaļas vadītāja Vineta Skladova, t.65407563, 29357870, e-pasts: kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” Projektu vadītāja Oļesja Duškeviča, t.65407543, 29213112, e-pasts:  olesja.dsiltumtikli@apollo.lv

  - Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja faksa numuru un/vai Pasūtītāja pasta adresi un/vai uz Pasūtītāja elektronisko adresi. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja faksa aparāts ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa uz e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir saņēmis ziņu par sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir ienācis Pasūtītāja sekretariātā.

  - Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes interneta mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

  - Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecinātā kopija.

  - Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

    - Pretendenta parakstītais pieteikums (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija (4.pielikums);

    - Preces atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību tehnisko projektu   „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.”, „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.” un „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem” prasībām.

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā, par pamatu tiks ņemti latviešu valodā.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Ir iespējama arī piedāvājumu iesniegšana gan vienā gan vairākās iepirkumu lotēs.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Pielikumu Nr.3 „Pretendenta finanšu piedāvājums” un Tehnisko specifikāciju (Pielikums nr.4) .

  - Visām cenām jābūt norādītām Euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, ka arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un Līguma summu.

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 4.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, termiņš un atvēršana

6.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2017.gada 5.oktobra plkst.10:00.

6.2. Piedāvājuma iesniegšana:

6.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

6.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

6.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros” neatvērt līdz 2017.gada 5.oktobra plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

6.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2017.gada 5.oktobra plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

6.5.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Piegādes Līgumu derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.7. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkurš interesents 2017.gada 5.oktobrī plkst. 10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” lielajā zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 1 (pirmajā) stāvā.

6.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija atver piedāvājumus, kas saņemti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto līgumcenu u.c. informāciju, kuru Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem, t.i. atbilst Sabiedrisko Pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 48.,49. un 50. pantu prasībām.

7.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

7.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

7.4. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

7.5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

7.6. Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā, vai pa faksu.

7.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

7.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

7.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

7.11. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Komisija izvēlas nākošo Pretendentu ar piedāvāto zemāko līgumcenu, ja tas atbilst Nolikuma prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru.

- Kvalifikācijas prasības Pretendentiem

  - Pretendentam (ja Pretendents ir personu apvienība, tad katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā pašnodarbinātai personai vai komersantam.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad starp tās dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās līgumam, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:

    - Personu apvienības izveidošanas mērķis;

    - Personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas konkursā pārstāv un Līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo personu apvienību;

    - Personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds;

    - Katra dalībnieka tiesības, atbilstības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks.

- Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija

  - Iesniedzamie dokumenti par materiālu kvalitāti un atbilstību tehnisko projektu prasībām.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad:

    - Vienošanās protokols starp dalībniekiem saskaņā ar Nolikuma 8.2. punktu;

    - Apliecinājums, ka projekta realizācijai tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām, kā arī apliecinājums, ka pirms Līguma noslēgšanas Pasūtītājam tiks iesniegta pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija

- Līguma slēgšana

10.1. Preču piegādes Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un iepirkuma procedūras rezultātu finansējuma akceptēšanas “Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā”.

10.2. Par līguma pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (pielikums Nr.2).

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apliecina to, ka apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju piedāvātiem materiāliem;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.2) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī							2017.gada __.________________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās valdes locekļa Andreja Kuzņecova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk- PIRCĒJS, no vienas puses, un

_______________________________, vienotais reģ. Nr.__________________, tās _________________________________________personā, kurš rīkojas uz ________ pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā "PUSES", noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets.

1.1. PĀRDEVĒJS ar šo līgumu apņemas pārdot un piegādāt materiālus projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijai (turpmāk- PRECE), saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem (Pielikums Nr.2), bet PIRCĒJS apņemas pēc zemāk norādītajiem noteikumiem tos nopirkt.

2. Pasūtījuma noformēšana un piegādes noteikumi.

2.1. PĀRDEVĒJS apņemas sagatavot, rezervēt un piegādāt PRECI uz PĀRDEVĒJA noradīto adresi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA rakstiska pieteikuma saņemšanas.

2.2. PRECES nodošana PIRCĒJAM notiek saskaņā ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta līgumslēdzēju PUŠU pilnvarotie pārstāvji un, kas ir neatņemama darījuma sastāvdaļa.

3.       Cena un norēķinu kārtība.

3.1.  PRECES cena tiek noteikta Euro (EUR)un tiek norādīta attiecīgā Pavadzīmē saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1).

3.2. PIRCĒJS veic apmaksu par saņemto PRECI 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pēdējās PRECES piegādes dienas, pēc pavadzīmju un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

3.3. PIRCĒJAM nodotā PRECE līdz pilnīgai tās apmaksai ir PĀRDEVĒJA īpašums.

3.4. PRECE ir PIRCĒJA īpašums no brīža, kad PIRCĒJS ir veicis par to apmaksu pilnā apmērā.

3.5. Ja PIRCĒJS nav šī līguma vai tā pielikumos noteiktajos termiņos veicis maksājumus par PRECI, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs noteikt citu apmaksas kārtību, vai vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu un uz tā pamata noslēgtos līguma pielikumus.

- Līguma izpildes nodrošinājums.

4.1.     PĀRDEVĒJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, jāiesniedz PIRCĒJAM līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) minētās kopējās summas ar PVN 21%.

4.2.   Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālām, saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

5.        Līgumslēdzēju PUŠU atbildība.

5.1. PUSES ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā vienai no PUSĒM otras PUSES vainas dēļ ir radušies zaudējumi.

5.2. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 5.3. Ja PRECES piegāde PĀRDEVĒJA vainas dēļ aizkavējas, PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā par nepiegādāto PRECES daudzumu par katru nokavēto dienu.

- 5.4. Par termiņā neveiktajiem maksājumiem PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no laikā neveikto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.

6.       Nepārvarama vara.

6.1. Ja kādai no līgumslēdzēju PUSĒM nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra PUSE.

7. PRECES pieņemšana – nodošana.

7.1. PRECE uzskatāma par saņemtu, kad PIRCĒJA rakstiski pilnvarotā persona parakstījusi PREČU pavadzīmi-rēķinu un saņēmusi PRECI.

7.2. PRECES atbilstību PREČU pavadzīmes-rēķinā norādītajam, PIRCĒJA pārstāvis apstiprina ar savu parakstu un paraksta atšifrējumu salasāmā (drukātā) rokrakstā. Parakstot PREČU pavadzīmi-rēķinu, PIRCĒJA pārstāvis apliecina, ka viņam nav pretenziju par PRECES daudzumu, marķējuma un PRECES iepakojuma atbilstību.

7.3. Gadījumā, ja PRECES piegādi veic PĀRDEVĒJS un, ja PRECES nodošanas-pieņemšanas brīdī tiek konstatēta PRECES neatbilstība kvalitātei vai ir atklāti PRECES bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai ir saņemts pavadzīmei neatbilstošs PRECES daudzums vai sortiments, PIRCĒJAM nekavējoties jāsastāda PRECES saņemšanas akts, kuru paraksta PIRCĒJA pārstāvis un PĀRDEVĒJA pārstāvis. PIRCĒJAM 3 (trīs) dienu laikā jāinformē PĀRDEVĒJS par PIRCĒJA pretenzijām, iesniedzot vienu akta kopiju PĀRDEVĒJAM. Pēc akta saņemšanas, PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu t.i., apmaina PRECI pret tādu pašu vai līdzvērtīgu PRECI bez defektiem, PRECES pirkuma maksas atmaksu, ja nav iespējama PRECES apmaiņa.

7.4. Gadījumā, ja tiek atklāti PRECES defekti, kuri ir radušies ražotāja vainas dēļ, PIRCĒJAM nekavējoties ir jāinformē PĀRDEVĒJS par konstatētajiem defektiem un jāpieaicina PĀRDEVĒJA pārstāvis akta sastādīšanai. Pēc akta sastādīšanas PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu (PRECES apmaiņu, PRECES vērtības atmaksu, ja nav iespējama PRECES apmaiņa, termiņiem).

7.5. PĀRDEVĒJS neatbild par tādiem PRECES trūkumiem, par kuriem PĀRDEVĒJS pasūtījuma izdarīšanas brīdī informēja PIRCĒJU.

8.       Papildus noteikumi.

8.1. PRECES kvalitātei jāatbilst prasībām un nosacījumiem, kas norādīti Piedāvājumā un PREČU ražotāja sertifikātā.

8.2. PĀRDEVĒJS garantē, ka piegādātā PRECE būs bez defektiem, ciktāl tas skar izgatavošanai pielietojamos materiālus un izgatavošanas tehnoloģiju.

8.3. PRECES garantija tiek noteikta 60 (sešdesmit) mēnešus.

8.4. Gadījumā, ja tiek mainīts PUŠU juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

8.5. PIRCĒJS rakstiski brīdina PĀRDEVĒJU par izmaiņām PRECES saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā. Gadījumā, kad PIRCĒJS nav brīdinājis PĀRDEVĒJU par izmaiņām PRECES saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā, PIRCĒJS uzņemas materiālu atbildību par visu pilnvarotajai personai izsniegto PRECI līdz PRECES saņemšanas pilnvarojuma atsaukšanai.

8.6. PĀRDEVĒJS neatbild par PIRCĒJA jebkāda veida saistībām pret trešo personu.

8.7. PRECE, kuru PIRCĒJS nav atpircis no PĀRDEVĒJA, nevar kalpot kā garants kredītiestādēm, iespējama kredīta vai cita veida vērtību saņemšanai.

9.       Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

9.1. Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas PUSES un spēka līdz Pušu saistību izpildei.

9.2. PUSES var lauzt šo līgumu brīdinot otru PUSI par to septiņas dienas iepriekš, ja viena no PUSĒM nepilda šī līguma nosacījumus.

9.3.  Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas PUSES izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

9.4. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas tiesā.

9.5. Šis līgums sastādīts divos autentiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie PĀRDEVĒJA un viens pie PIRCĒJA.

10. Pušu juridiskās adreses.

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| _____________________________ | Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr. LV 41503002945 - 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, - LV 5401, Latvija Norēķinu konts: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, bankas kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _________________A.Kuzņecovs |

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

„Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”

1.lote

| Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro) |
| 1 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 65,00 |  |  |
| 2 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 46,00 |  |  |
| 3 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 489,00 |  |  |
| 4 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 348,00 |  |  |
| 5 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/250mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 18,00 |  |  |
| 6 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/225mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 12,00 |  |  |
| 7 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D114/225mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 70,00 |  |  |
| 8 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D89/180mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 60,00 |  |  |
| 9 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 16,00 |  |  |
| 10 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 114/225mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 11 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 12 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 139/250mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 13 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 168/280mm, L=1,4m x 0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 14 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 15 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 16 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 17 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 0,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 18 | izolētais T-atzars paral. D138/280mm - 114/225mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 19 | izolētais T-atzars perpend. D168/280mm – 89/180mm, L=1,2m x 1m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 20 | izolētais vārsts D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=2,2m; h=1,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 21 | izolētais vārsts D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=2,6m; h=1,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 22 | izolētais vārsts D114/225mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D48/125mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,55m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 23 | izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,5m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 24 | izolētais vārsts D139/250mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 25 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,44m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 26 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 27 | izolētais vārsts D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 28 | izolētais vārsts D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,4m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 29 | izolētais vārsts D114/225mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,525m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 30 | Izolētā diametra pārēja D168/280mm x 139/225mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 31 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=110mm |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 32 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=75mm |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 33 | rūpnieciski izolēti līkumi D324/500mm, 90* |  | gab. | 6,00 |  |  |
| 34 | rūpnieciski izolēti līkumi D324/500mm, 88* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 35 | rūpnieciski izolēti līkumi D168/280mm, 3* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 36 | rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 3*, L=1,0m x 1,0m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 37 | rūpnieciski izolēti līkumi D168/280mm, 3*, L=1,0m x 0,9m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 38 | rūpnieciski izolēti līkumi D139/250mm, 90*, L=1,0m x 0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 39 | rūpnieciski izolēti līkumi D139/225mm, 4* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 40 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90*, L=1,0m x 0,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 41 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90*, L=0,7m x 0,7m |  | gab. | 3,00 |  |  |
| 42 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 43 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 6* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 44 | rūpnieciski izolēti līkumi D89/180mm, 90* |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 45 | Elastīgais ievads D324/500mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 46 | Elastīgais ievads D139/250mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 47 | Elastīgais ievads D114/225mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 48 | Elastīgais ievads D89/180mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 49 | Elastīgais ievads D60/140mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 50 | Gala uzmava D324/500mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 51 | Gala uzmava D139/250mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 52 | Gala uzmava D114/225mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 53 | Gala uzmava D89/180mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 54 | Gala uzmava D60/140mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 55 | Brīdinājuma lenta |  | m | 1086,00 |  |  |
| 56 | Termonosēdoš. uzmava D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 84,00 |  |  |
| 57 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 60,00 |  |  |
| 58 | Termonosēdoš. uzmava D139/250mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 14,00 |  |  |
| 59 | Termonosēdoš. uzmava D139/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 60 | Termonosēdoš. uzmava D114/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 37,00 |  |  |
| 61 | Termonosēdoš. uzmava D89/180mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 26,00 |  |  |
| 62 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 63 | Kompensācijas spilveni caurulei D324/500mm |  | gab. | 38,00 |  |  |
| 64 | Kompensācijas spilveni caurulei D168/280mm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 65 | Kompensācijas spilveni caurulei D139/250mm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 66 | Kompensācijas spilveni caurulei D114/225mm |  | gab. | 24,00 |  |  |
| 67 | Kompensācijas spilveni caurulei D89/180mm |  | gab. | 16,00 |  |  |
| 68 | Kompensācijas spilveni caurulei D60/140mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 69 | Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente) |  | kompl. | 1,00 |  |  |
| 70 | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma |  | kompl. | 1,00 |  |  |
| 71 | Materiālu piegāde līdz Daugavpilij |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |

2.lote

Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērv.; Daudzums; Vienības izmaksas EUR; Summa (euro). 1; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem; m; 372,00. 2; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem; m; 48,00. 3; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem; m; 20,00. 4; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m; gab.; 2,00. 5; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 0,7m; gab.; 1,00. 6; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,0m; gab.; 1,00. 7; izolētais T-atzars paralēl. D324/500mm - 219/355mm, L=1,8m x 0,9m; gab.; 2,00. 8; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 219/355mm, L=1,5m x 1,2m; gab.; 2,00. 9; izolētais T-atzars D324/500mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=1,2m; gab.; 2,00. 10; izolētais vārsts D60/140mm, L=1,5m; h=1,1m; gab.; 2,00. 11; izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m; gab.; 2,00. 12; izolētais vārsts D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,8m; gab.; 2,00. 13; izolētais vārsts D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,87m; gab.; 2,00. 14; rūpnieciski izolētais nekust. balsts D324/500mm; gab.; 2,00. 15; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 90*; gab.; 6,00. 16; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 76*; gab.; 2,00. 17; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 70*; gab.; 2,00. 18; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 59*; gab.; 2,00. 19; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 4*; gab.; 2,00. 20; rūpnieciski izolēts līkums D219/355mm, 3*; gab.; 2,00. 21; rūpnieciski izolēts līkums D219/355mm, 79*; gab.; 2,00. 22; rūpnieciski izolētus līkums D219/355mm, 90*; gab.; 2,00. 23; rūpnieciski izolēts līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,2m; gab.; 1,00. 24; rūpnieciski izolēts līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,49m; gab.; 1,00. 25; elastīgais ievads D324/500mm; gab.; 2,00. 26; elastīgais ievads D219/355mm; gab.; 4,00. 27; elastīgais ievads D60/140mm; gab.; 4,00. 28; gala uzmava D324/500mm; gab.; 2,00. 29; gala uzmava D219/355mm; gab.; 4,00. 30; gala uzmavas D60/140mm montāža; gab.; 4,00. 31; Brīdinājuma lenta; m; 430,00. 32; Termonosēdoš. uzmava D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 82,00. 33; Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 30,00. 34; Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 20,00. 35; Kompensācijas spilvens caurulei D324/500mm; gab.; 42,00. 36; Kompensācijas spilvens caurulei D219/355mm; gab.; 20,00. 37; Kompensācijas spilvens caurulei D60/140mm; gab.; 10,00. 38; Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente); kompl.; 1,00. 39; Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma; kompl.; 1,00. 40; Materiālu piegāde līdz Daugavpilij. Kopā; 0,00.

3.lote

| Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojums (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas(euro) | Summa (euro) |  |
| 1 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 26,50 |  |  |  |
| 2 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 585,50 |  |  |  |
| 3 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem | m | 792,00 |  |  |  |
| 4 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D76/160mm ar signalizācijas vadiem | m | 6,00 |  |  |  |
| 5 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem | m | 20,00 |  |  |  |
| 6 | izolētais T-atzars paralēlais D219/355mm - 60/140mm, L=1,2m x 0,6m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | izolētais T-atzars paralēlais D219/355mm - 168/280mm, L=1,4m x 0,7m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | izolētais T-atzars D219/355mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D89/180mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=1,0m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Izolētais T-atzars D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,65m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 10 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,48m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 11 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D60/140mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,565m | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 12 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D60/140mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,75m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 13 | izolētais T-atzars D60/140mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,0m; h=0,6m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 14 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,5m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 15 | izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,5m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 16 | izolēta diametra pārēja D219/355mm x 168/280mm | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 17 | Izolētā diametra pārēja D76/160mm x 60/140mm montāža | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 18 | izolētais kompensators D219/355, Δl=40mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 19 | Izolētais kompensators D219/355, Δl=25mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=60mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=35mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 22 | Rūpnieciski izolētais līkums D219/355mm, 92* | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 23 | rūpnieciski izolētais līkums D219/355mm, 90* | gab. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90* | gab. | 18,00 |  |  |  |
| 25 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=0,7m x 0,7m | gab. | 3,00 |  |  |  |
| 26 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=1,2m x 0,7m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 27 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=0,7m x 0,8m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 28 | rūpnieciski izolētais līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,25m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 29 | rūpnieciski izolētais līkums D60/140mm, 90*, L=0,7m x 0,4m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 30 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D219/355mm, 10*, L=0,7m x 1,1m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 31 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D219/355mm, 10*, L=0,7m x 1,2m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 32 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D168/280mm, 90*, L=2,0m x 1,65m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 33 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D168/280mm, 90*, L=1,5m x 1,65m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 34 | elastīgais ievads D168/280mm | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 35 | elastīgais ievads D76/160mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 36 | Gala uzmava D168/280mm | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 37 | Gala uzmava D76/160mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 38 | Brīdinājuma lenta | m | 1417,00 |  |  |  |
| 39 | Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 82,00 |  |  |  |
| 40 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 128,00 |  |  |  |
| 41 | Termonosēdoš. uzmavasD76/160mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 42 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 12,00 |  |  |  |
| 43 | Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 44 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 8,00 |  |  |  |
| 45 | Termonosēdoš. uzmava D76/160mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 46 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 47 | Kompensācijas spilveni caurulei D219/355mm | gab. | 53,00 |  |  |  |
| 48 | Kompensācijas spilveni caurulei D168/280mm | gab. | 85,00 |  |  |  |
| 49 | Kompensācijas spilveni caurulei D60/140mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 50 | Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente) | kompl. | 1,00 |  |  |  |
| 51 | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma | kompl. | 1,00 |  |  |  |
| 52 | Materiālu piegāde līdz Daugavpilij |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  | 0,00 |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”

realizācijas ietvaros”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros. |
| 1.2. | Darba apjoms: |
|  | Cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras piegāde tehnisko projektu 1.lote - „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.”; 2.lote - „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.”; 3.lote - „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojums (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.”. realizācijai, saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem un atbilstoši Finanšu piedāvājuma (Pielikums Nr.3) apjomam. # Projekts tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. |
| 1.3. | Paredzētais līguma izpildes termiņš ~ 2018.gada jūnijs. |
| 1.4. | Materiālu piegādes cenai jābūt galīgai, tā netiks grozīta. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Prasības cauruļvadiem Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību tehnisko projektu „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.”, „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.” un „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” prasībām. |
| 2.2. | Cauruļvadu un cauruļvadu elementu darba parametriem jānodrošina sekojoši siltumnesēja parametri: 130/70°C ar nogriezumu pie 110°C, spiediens līdz 25 Bar. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Preču piegāde notiks saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegto grafiku. Piegādātājam jāpiegādā Preci 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piegādes vietas (Daugavpils pilsētā, Parādes Kandavas un Cietokšņa ielu tuvumā) un apjoma paziņošanas. |
| 3.2. | Pretendents savam piedāvājumam pievieno Finanšu piedāvājumu elektroniska veidā. |

Materiālu apjomi:

1.lote

| Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro) |
| 1 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 65,00 |  |  |
| 2 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 46,00 |  |  |
| 3 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 489,00 |  |  |
| 4 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 348,00 |  |  |
| 5 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/250mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 18,00 |  |  |
| 6 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/225mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 12,00 |  |  |
| 7 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D114/225mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 70,00 |  |  |
| 8 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D89/180mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 60,00 |  |  |
| 9 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem |  | m | 16,00 |  |  |
| 10 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 114/225mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 11 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 12 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 139/250mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 13 | izolētais T-atzars paralēls D324/500mm - 168/280mm, L=1,4m x 0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 14 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 15 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 89/180mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 16 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 1,2m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 17 | izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 114/225mm, L=1,5m x 0,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 18 | izolētais T-atzars paral. D138/280mm - 114/225mm, L=1,2m x 0,6m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 19 | izolētais T-atzars perpend. D168/280mm – 89/180mm, L=1,2m x 1m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 20 | izolētais vārsts D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=2,2m; h=1,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 21 | izolētais vārsts D114/225mm ar metālisku izolācijas noslēgu L1=2,6m; h=1,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 22 | izolētais vārsts D114/225mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D48/125mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,55m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 23 | izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,5m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 24 | izolētais vārsts D139/250mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 25 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,44m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 26 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 27 | izolētais vārsts D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,44m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 28 | izolētais vārsts D89/180mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,4m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 29 | izolētais vārsts D114/225mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,525m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 30 | Izolētā diametra pārēja D168/280mm x 139/225mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 31 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=110mm |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 32 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=75mm |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 33 | rūpnieciski izolēti līkumi D324/500mm, 90* |  | gab. | 6,00 |  |  |
| 34 | rūpnieciski izolēti līkumi D324/500mm, 88* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 35 | rūpnieciski izolēti līkumi D168/280mm, 3* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 36 | rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 3*, L=1,0m x 1,0m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 37 | rūpnieciski izolēti līkumi D168/280mm, 3*, L=1,0m x 0,9m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 38 | rūpnieciski izolēti līkumi D139/250mm, 90*, L=1,0m x 0,7m |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 39 | rūpnieciski izolēti līkumi D139/225mm, 4* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 40 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90*, L=1,0m x 0,7m |  | gab. | 1,00 |  |  |
| 41 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90*, L=0,7m x 0,7m |  | gab. | 3,00 |  |  |
| 42 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 90* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 43 | rūpnieciski izolēti līkumi D114/225mm, 6* |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 44 | rūpnieciski izolēti līkumi D89/180mm, 90* |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 45 | Elastīgais ievads D324/500mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 46 | Elastīgais ievads D139/250mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 47 | Elastīgais ievads D114/225mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 48 | Elastīgais ievads D89/180mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 49 | Elastīgais ievads D60/140mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 50 | Gala uzmava D324/500mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 51 | Gala uzmava D139/250mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 52 | Gala uzmava D114/225mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 53 | Gala uzmava D89/180mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 54 | Gala uzmava D60/140mm |  | gab. | 2,00 |  |  |
| 55 | Brīdinājuma lenta |  | m | 1086,00 |  |  |
| 56 | Termonosēdoš. uzmava D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 84,00 |  |  |
| 57 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 60,00 |  |  |
| 58 | Termonosēdoš. uzmava D139/250mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 14,00 |  |  |
| 59 | Termonosēdoš. uzmava D139/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 60 | Termonosēdoš. uzmava D114/225mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 37,00 |  |  |
| 61 | Termonosēdoš. uzmava D89/180mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 26,00 |  |  |
| 62 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 63 | Kompensācijas spilveni caurulei D324/500mm |  | gab. | 38,00 |  |  |
| 64 | Kompensācijas spilveni caurulei D168/280mm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 65 | Kompensācijas spilveni caurulei D139/250mm |  | gab. | 8,00 |  |  |
| 66 | Kompensācijas spilveni caurulei D114/225mm |  | gab. | 24,00 |  |  |
| 67 | Kompensācijas spilveni caurulei D89/180mm |  | gab. | 16,00 |  |  |
| 68 | Kompensācijas spilveni caurulei D60/140mm |  | gab. | 4,00 |  |  |
| 69 | Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente) |  | kompl. | 1,00 |  |  |
| 70 | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma |  | kompl. | 1,00 |  |  |
| 71 | Materiālu piegāde līdz Daugavpilij |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |

2.lote

Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.” Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērv.; Daudzums; Vienības izmaksas EUR; Summa (euro). 1; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem; m; 372,00. 2; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem; m; 48,00. 3; rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem; m; 20,00. 4; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m; gab.; 2,00. 5; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 0,7m; gab.; 1,00. 6; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,0m; gab.; 1,00. 7; izolētais T-atzars paralēl. D324/500mm - 219/355mm, L=1,8m x 0,9m; gab.; 2,00. 8; izolētais T-atzars perpend. D324/500mm - 219/355mm, L=1,5m x 1,2m; gab.; 2,00. 9; izolētais T-atzars D324/500mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=1,2m; gab.; 2,00. 10; izolētais vārsts D60/140mm, L=1,5m; h=1,1m; gab.; 2,00. 11; izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m; gab.; 2,00. 12; izolētais vārsts D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,8m; gab.; 2,00. 13; izolētais vārsts D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,87m; gab.; 2,00. 14; rūpnieciski izolētais nekust. balsts D324/500mm; gab.; 2,00. 15; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 90*; gab.; 6,00. 16; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 76*; gab.; 2,00. 17; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 70*; gab.; 2,00. 18; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 59*; gab.; 2,00. 19; rūpnieciski izolēts līkums D324/500mm, 4*; gab.; 2,00. 20; rūpnieciski izolēts līkums D219/355mm, 3*; gab.; 2,00. 21; rūpnieciski izolēts līkums D219/355mm, 79*; gab.; 2,00. 22; rūpnieciski izolētus līkums D219/355mm, 90*; gab.; 2,00. 23; rūpnieciski izolēts līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,2m; gab.; 1,00. 24; rūpnieciski izolēts līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,49m; gab.; 1,00. 25; elastīgais ievads D324/500mm; gab.; 2,00. 26; elastīgais ievads D219/355mm; gab.; 4,00. 27; elastīgais ievads D60/140mm; gab.; 4,00. 28; gala uzmava D324/500mm; gab.; 2,00. 29; gala uzmava D219/355mm; gab.; 4,00. 30; gala uzmavas D60/140mm montāža; gab.; 4,00. 31; Brīdinājuma lenta; m; 430,00. 32; Termonosēdoš. uzmava D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 82,00. 33; Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 30,00. 34; Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm; gab.; 20,00. 35; Kompensācijas spilvens caurulei D324/500mm; gab.; 42,00. 36; Kompensācijas spilvens caurulei D219/355mm; gab.; 20,00. 37; Kompensācijas spilvens caurulei D60/140mm; gab.; 10,00. 38; Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente); kompl.; 1,00. 39; Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma; kompl.; 1,00. 40; Materiālu piegāde līdz Daugavpilij. Kopā; 0,00.

3.lote

| Tehniskajā projektā „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojums (no kameras Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī.” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas(euro) | Summa (euro) |  |
| 1 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 26,50 |  |  |  |
| 2 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 585,50 |  |  |  |
| 3 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem | m | 792,00 |  |  |  |
| 4 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D76/160mm ar signalizācijas vadiem | m | 6,00 |  |  |  |
| 5 | rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem | m | 20,00 |  |  |  |
| 6 | izolētais T-atzars paralēlais D219/355mm - 60/140mm, L=1,2m x 0,6m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | izolētais T-atzars paralēlais D219/355mm - 168/280mm, L=1,4m x 0,7m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | izolētais T-atzars D219/355mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D89/180mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=1,0m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Izolētais T-atzars D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,65m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 10 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,48m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 11 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D60/140mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,565m | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 12 | izolētais T-atzars D168/280mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D60/140mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=0,75m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 13 | izolētais T-atzars D60/140mm ar nerūsējoša tērauda ūdens izlaides krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,0m; h=0,6m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 14 | izolētais vārsts D168/280mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,5m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 15 | izolētais vārsts D60/140mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,5m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 16 | Izolēta diametra pārēja D219/355mm x 168/280mm | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 17 | Izolētā diametra pārēja D76/160mm x 60/140mm montāža | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 18 | Izolētais kompensators D219/355, Δl=40mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 19 | Izolētais kompensators D219/355, Δl=25mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=60mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Izolētais kompensators D168/280, Δl=35mm | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 22 | Rūpnieciski izolētais līkums D219/355mm, 92* | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 23 | rūpnieciski izolētais līkums D219/355mm, 90* | gab. | 10,00 |  |  |  |
| 24 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90* | gab. | 18,00 |  |  |  |
| 25 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=0,7m x 0,7m | gab. | 3,00 |  |  |  |
| 26 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=1,2m x 0,7m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 27 | rūpnieciski izolētais līkums D168/280mm, 90*, L=0,7m x 0,8m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 28 | rūpnieciski izolētais līkums D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,25m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 29 | rūpnieciski izolētais līkums D60/140mm, 90*, L=0,7m x 0,4m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 30 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D219/355mm, 10*, L=0,7m x 1,1m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 31 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D219/355mm, 10*, L=0,7m x 1,2m | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 32 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D168/280mm, 90*, L=2,0m x 1,65m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 33 | rūpnieciski izolētais līkums, vert., D168/280mm, 90*, L=1,5m x 1,65m | gab. | 1,00 |  |  |  |
| 34 | elastīgais ievads D168/280mm | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 35 | elastīgais ievads D76/160mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 36 | Gala uzmava D168/280mm | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 37 | Gala uzmava D76/160mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 38 | Brīdinājuma lenta | m | 1417,00 |  |  |  |
| 39 | Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 82,00 |  |  |  |
| 40 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 128,00 |  |  |  |
| 41 | Termonosēdoš. uzmavasD76/160mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 42 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm | gab. | 12,00 |  |  |  |
| 43 | Termonosēdoš. uzmava D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 6,00 |  |  |  |
| 44 | Termonosēdoš. uzmava D168/280mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 8,00 |  |  |  |
| 45 | Termonosēdoš. uzmava D76/160mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 46 | Termonosēdoš. uzmava D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm (remonta) | gab. | 4,00 |  |  |  |
| 47 | Kompensācijas spilveni caurulei D219/355mm | gab. | 53,00 |  |  |  |
| 48 | Kompensācijas spilveni caurulei D168/280mm | gab. | 85,00 |  |  |  |
| 49 | Kompensācijas spilveni caurulei D60/140mm | gab. | 2,00 |  |  |  |
| 50 | Montāžas papildmateriāli (t.sk. singālvadu turētāji un savienotāji, lodalva un līmlente) | kompl. | 1,00 |  |  |  |
| 51 | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma | kompl. | 1,00 |  |  |  |
| 52 | Materiālu piegāde līdz Daugavpilij |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  | 0,00 |  |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.5

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 2017.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Piegādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Piegādātājs)

noslēgts līgums par materiālu piegādi projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10% no līguma summas EUR (___________eiro,), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Pielikums nr.6

Tehniskos projektus skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā www.dsiltumtikli.lv, vai PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00, tālr. 65407563.