IEPIRKUMA

“Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā”

NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945,

jur.adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpils, LV-5401;

  - Kontaktpersona:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris Viktors Petrovs tel.26352342.

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā.”

Iepirkuma priekšmets dalīts 2 lotēs:

1.lote – siltumenerģijas skaitītāju pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) prasībām;

2.lote – mērlīdzekļu pārbaude 2018.gadā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) prasībām;

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2017/29

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.6.  Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.3);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (Pielikums Nr.2)

2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5.	Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

2.6. Viens Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu vienā lotē vai vairākās.

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1.	Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2017.gada 8.decembrim, plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums:   “Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā.” neatvērt līdz 2017.gada 8.decembra  plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda  Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2017.gada 8.decembra plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkurš interesents 2017.gada 8.decembra plkst. 10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” lielajā zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 1 (pirmajā) stāvā.

3.6.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Pielikumu Nr.2 „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām  Euro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.	Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

5.2.    Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.3.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.4.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.5.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.6.	Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniskā veidā vai pa faksu.

5.7.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.8.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.9.	Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1.  Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā  vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā  www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4.	Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

7.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv  vai faksa numuru (654-07555) un/vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401).

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā.”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

piesakās piedalīties iepirkumā “Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā”.

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.4) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija iepirkumam

1.lote

„SILTUMENERĢIJAS SKAITĪTĀJU

PĀRBAUDE UN REMONTA PAKALPOJUMI 2018.GADĀ”

| 1. |  | Tehniskā uzdevuma priekšmets: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Veikt siltumenerģijas skaitītāju pārbaudi un remonta pakalpojumus siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā saskaņā ar tehniskās specifikācijas p.p.2,3,4,5,6 nosacījumiem. |  |  |
| 2. |  | Atbilstības parametri: |  |  |
| 2.1. |  | Siltumenerģijas skaitītāju pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem metroloģijas prasību jomā, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem. Pēc remonta skaitītājiem jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. |  |  |
| 2.2. |  | Inspicēšanas institūcijām un kalibrēšanas laboratorijām jābūt akreditētām Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un piedāvājumā jābūt pievienota akreditācijas apliecības kopija. |  |  |
| 3. |  | Speciālie nosacījumi pārbaudei: |  |  |
| 3.1. |  | Siltumenerģijas skaitītājus IZPILDĪTĀJS piegādā pārbaudes vietā un pēc pārbaudes piegādā atpakaļ. Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. |  |  |
| 3.2. |  | Plānotais siltumskaitītāju nodošana periodiskums uz verificēšanu – vismaz divas reizes nedēļā. |  |  |
| 3.3. |  | Pārbaudes termiņš, ieskaitot sertifikātu izsniegšanu – piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. |  |  |
| 3.4. |  | Siltumenerģijas skaitītāju ārpuskārtas, kā arī kopējā daudzumā neiekļauto siltumenerģijas skaitītāju verificēšana/kalibrēšana tiek veikta saskaņā ar dotās tehniskās specifikācijas nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs palielināt pārbaudāmo siltumenerģijas skaitītāju daudzumu 5÷8 % robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai. |  |  |
| 3.5. |  | Siltumenerģijas skaitītāju pārbaudi jāveic akreditētā laboratorijā, ja nav iespēju veikt pārbaudi savas akreditētās sfēras ietvaros - iesniegt paskaidrojuma rakstu kādā veidā tiks veikta šo mērlīdzekļu verificēšana un informāciju par iespējamiem apakšuzņēmējiem. Paskaidrojuma rakstu jāiesniedz Piedāvājumā uz atsevišķas lapas ar atzīmes „Paskaidrojuma raksts par siltumskaitītāju, kuri nav savas akreditētās sfēras ietvaros, verificēšanas kārtību”. |  |  |
| 4. |  | Speciālie nosacījumi remontam: |  |  |
| 4.1. |  | Siltumenerģijas skaitītājus IZPILDĪTĀJS piegādā remonta vietā un pēc remonta piegādā atpakaļ. Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. |  |  |
| 4.2. |  | Remonta darbi tiek veikti pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma. |  |  |
| 4.3. |  | Remonta termiņš – 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. |  |  |
| 4.4. |  | Pēc remonta veikšanas siltumenerģijas skaitītājs jābūt verificēts un tam pievienots verificēšanas sertifikāts. Ja siltumenerģijas skaitītājs pēc remonta tiek verificēts ar neatbilstību un tam uzliek izbrāķēšanas atzīmi - rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem netiks apmaksāts. |  |  |
| 4.5. |  | Pēc remonta veikšanas IZPILDĪTĀJS veic skaitītāja verificēšanu par cenu, kas norādīta savā piedāvājumā. |  |  |
| 4.6. |  | Skaitītājiem pēc remonta veikšanas tiek noteikts 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņš no rēķina parakstīšanas dienas. |  |  |
| 4.7. |  | Veikt sekojošus remonta darba veidus: |  |  |
| 4.7.1 |  | viena sensora pāra nomaiņa un instalācija – orientējošs daudzums : 4 pāri |  |  |
| 4.7.2 |  | viena temperatūras sensora nomaiņa un instalācija - orientējošs daudzums : 1 gab. |  |  |
| 4.7.3 |  | vienas litija baterijas nomaiņa un savienošana ar turpmāku instalācija (lielā baterija) - orientējošs daudzums : 10 gab. |  |  |
| 4.7.4 |  | vienas litija baterijas nomaiņa un savienošana ar turpmāku instalācija (mazā baterija) - orientējošs daudzums : 8 gab. |  |  |
| 4.7.5 |  | viena siltumenerģijas skaitītāja tīrīšana (patēriņa mērītāja darba virsmas atjaunošana) - orientējošs daudzums : 2 gab. |  |  |
| 4.7.6 |  | viena signālkabeļa nomaiņa - orientējošs daudzums : 2 gab. |  |  |
| 4.7.7 |  | siltumenerģijas skaitītāja KUNDO informācijas kļūdas noņemšana - orientējošs daudzums : 3 gab. |  |  |
| 4.8. |  | Komerciālo piedāvājumu lūdzam iesniegt sekojošā veidā: norādīt cenu par vienību un kopējo summu par orientējošo remontu apjomu. |  |  |
| 4.9. |  | Plānotais apjoms ir orientējošs un sastāda apmēram 10÷30 gab. Siltumenerģijas skaitītāju ārpuskārtas remonts tiek veikts saskaņā ar dotās tehniskās specifikācijas nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs palielināt remontējamo siltumenerģijas skaitītāju daudzumu 10÷20 % robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai. |  |  |
| 5. |  | Citi nosacījumi: |  |  |
| 5.1. |  | Verificēšanas/kalibrēšanas darbus un remonta darbus izpildīt saskaņā ar noslēgto līgumu. |  |  |
| 5.2. |  | Paredzamais līguma izpildes termiņš – 01.01.2018÷31.12.2018 |  |  |
| 6. |  | Apjoms, lielums, daudzums: |  |  |
| 6.1. |  | Pārbaudei pakļauto mērlīdzekļu saraksts: |  |  |
| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips – nominālais patēriņš, m3/h) |  | Mērv. | Daudz. |
| 1. | Siltumenerģijas skaitītāji : |  |  |  |
| 1.1 | Sharky-heat – 0,6 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.2 | Multical II - 0,8 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.3 | Sonometer 1000 - 1,5 m3/h |  | gab. | 22 |
| 1.4 | 2WR4420 – 1,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.5 | 2WR6211 – 1,5 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.6 | EEM-C - 1,5 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.7 | Kundo - 1,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.8 | Kundo G20 - 1,5 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.9 | Minol M - 1,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips – nominālais patēriņš, m3/h) |  | Mērv. | Daudz. |
| 1.10 | Multical - 1,5 m3/h |  | gab. | 4 |
| 1.11 | Heatsonic 775 - 1,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.12 | Sonometer500 – 1,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.13 | Sharky-heat - 1,5 m3/h |  | gab. | 8 |
| 1.14 | Qalcosonic heat - 1,5 m3/h |  | gab. | 5 |
| 1.15 | Qalcosonic heat - 2,5 m3/h |  | gab. | 10 |
| 1.16 | Sharky775 - 2,5 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.17 | SensoStar2C US-2,5 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.18 | SVM F2 - 2,5 m3/h |  | gab. | 9 |
| 1.19 | Kundo R01- 2,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.20 | Kundo G02- 2,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.21 | EEM-C - 2,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.22 | Sonometer1000 - 2,5 m3/h |  | gab. | 20 |
| 1.23 | SVM RV730,731 - 2,5 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.24 | Sharky-heat – 2,5 m3/h |  | gab. | 4 |
| 1.25 | Sonometer1100 - 2,5 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.26 | WMZ compact – 2,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.27 | WSD4-3.00K5 – 3,0 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.28 | Multical - 3,0 m3/h |  | gab. | 4 |
| 1.29 | 2WR4420 - 3,0 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.30 | SVM RV820 – 3,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.31 | 2WR5 – 3,5 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.32 | Kundo – 3,5 m3/h |  | gab. | 6 |
| 1.33 | Infocal-5 - 3,5 m3/h |  | gab. | 10 |
| 1.34 | EEM-C - 3,5 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.35 | SensoStar2C US - 3,5 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.36 | Sonometer1000 - 3,5 m3/h |  | gab. | 25 |
| 1.37 | Sonometer1100 - 3,5 m3/h |  | gab. | 5 |
| 1.38 | Qalcosonic heat - 3,5 m3/h |  | gab. | 15 |
| 1.39 | 2WR5 - 6 m3/h |  | gab. | 8 |
| 1.40 | EEM-C - 6 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.41 | SVM F2 – 6 m3/h |  | gab. | 4 |
| 1.42 | SVM RV730,820 – 6 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.43 | Siemens UH50 - 6 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.44 | Infocal-5 - 6 m3/h |  | gab. | 10 |
| 1.45 | Kundo – 6 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.46 | Multical – 6 m3/h |  | gab. | 5 |
| 1.47 | Sonometer1000 - 6 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.48 | Sonometer1100 - 6 m3/h |  | gab. | 5 |
| 1.49 | Qalcosonic heat - 6 m3/h |  | gab. | 5 |
| 1.50 | SensoStar2C US - 6 m3/h |  | gab. | 7 |
| 1.51 | Sharky775 – 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.52 | EEM-C - 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.53 | SVM F2 - 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.54 | Infocal-5 – 10 m3/h |  | gab. | 122 |
| 1.55 | Kundo – 10 m3/h |  | gab. | 2 |
| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips – nominālais patēriņš, m3/h) |  | Mērv. | Daudz. |
| 1.56 | SVM RV820 - 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.57 | Sonometer1000 - 10 m3/h |  | gab. | 12 |
| 1.58 | SensoStar2C US- 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.59 | 2WR5 - 10 m3/h |  | gab. | 49 |
| 1.60 | Sonometer1100 - 10 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.61 | Multical 602 - 10 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.62 | Qalcosonic heat - 10 m3/h |  | gab. | 10 |
| 1.63 | Infocal-5 – 15 m3/h |  | gab. | 18 |
| 1.64 | Infocal-6 – 15 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.65 | 2WR5 – 15 m3/h |  | gab. | 35 |
| 1.66 | SensoStar2C US – 15 m3/h |  | gab. | 4 |
| 1.67 | Sonometer1000 - 15 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.68 | PREMA KP2-348 - 15 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.69 | PREMEX KP2D - 15 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.70 | Sonometer1100 - 15 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.71 | SVM RV820 - 15 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.72 | Qalcosonic heat - 15 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.73 | Sharky-heat775 - 15 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.74 | Infocal-5 - 25 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.75 | Sharky775 – 25 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.76 | Sonometer1000 - 25 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.77 | 2WR5 Siemens – 25 m3/h |  | gab. | 3 |
| 1.78 | SensoStar2C US- 25 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.79 | 2WR5 Siemens - 40 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.80 | SensoStar2C US- 40 m3/h |  | gab. | 2 |
| 1.81 | EEM-C - 40 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.82 | Qalcomet heat - 40 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.83 | Elkora B-34 – 50 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.84 | SKU-01 - 50 m3/h |  | gab. | 1 |
| 1.85 | Siemens UC50 - 120 m3/h (DN100) |  | gab. | 1 |
| 1.86 | Infocal-5 – 120 m3/h (DN100) |  | gab. | 1 |
| 1.87 | Multical - 100 m3/h (DN100) |  | gab. | 1 |
| 1.88 | Multical - 60 m3/h (DN100) |  | gab. | 1 |
| 1.89 | Multical - 250 m3/h (DN150) |  | gab. | 1 |
| 1.90 | Elkora S-25 – 1000 m3/h (DN400) |  | gab. | 1 |
| 1.91 | Elkora S-25 – 2500 m3/h (DN600) |  | gab. | 1 |
| 1.92 | Elkora S-25 – 250 m3/h (DN200) |  | gab. | 1 |
|  | Kopā : |  | gab. | 534 |

2.lote

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„MĒRLĪDZEKĻU PĀRBAUDE 2018.GADĀ”

| 1. |  | Tehniskā uzdevuma priekšmets: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Veikt mērlīdzekļu pārbaudi 2018.gadā saskaņā ar tehniskās specifikācijas p.p.2,3,4,5 nosacījumiem. |  |  |
| 2. |  | Atbilstības parametri: |  |  |
| 2.1. |  | Mērlīdzekļu pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem metroloģijas prasību jomā. |  |  |
| 2.2. |  | Inspicēšanas institūcijām un kalibrēšanas laboratorijām jābūt akreditētām Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un piedāvājumā jābūt pievienota akreditācijas apliecības kopija. |  |  |
| 3. |  | Speciālie nosacījumi: |  |  |
| 3.1. |  | Visu darba mērlīdzekļu pārbaudes tiek veiktas PAS “Daugavpils siltumtīkli” ETI laboratorijās (tehniskās specifikācijas 5. sadaļas pp.1,2,3,4,5,6,7,8,9,19). Ķīmisko laboratoriju mērlīdzekļu, kurus nav iespējams transportēt (tehniskās specifikācijas 5. sadaļas punkti 22, 30) pārbaudes tiek veiktas uz vietas. |  |  |
| 3.2. |  | Mērlīdzekļus, kurus nav iespējams pārbaudīt uz vietas ETI laboratorijās (tehniskās specifikācijas 5.sadaļas pp.10,11,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33, 34,35,36,37,38), uz pārbaudes vietu un atpakaļ piegādā IZPILDĪTĀJS. Jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.1, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.1 – 18.novembra 2 (laboratorijā ETI telpā), jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.2, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.2 – Silikātu 8 (laboratorijā ETI telpā ), jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.3, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.3 – Mendeļejeva 13 (laboratorijā ETI telpā ). Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. |  |  |
| 3.3. |  | Tehnisko un elektrokontakta manometru pārbaudes tiek veiktas akreditētās laboratorijās. Uz pārbaudes vietu un atpakaļ piegādā IZPILDĪTĀJS. Jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.1, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.1 – 18.novembra 2 (laboratorijā ETI telpā), jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.2, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.2 – Silikātu 8 (laboratorijā ETI telpā ), jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.3, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.3 – Mendeļejeva 13 (laboratorijā ETI telpā ). Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. |  |  |
| 3.4. |  | Pārbaudes veicēja izsaukums: mutiski pa telefonu vai rakstiski pa faksu – divas dienas iepriekš. Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJAM nav iespējas ierasties uz pārbaudi PASŪTĪTĀJA noteiktajā dienā, pārbaudi pārceļ uz nākamo darba dienu. |  |  |
| 3.5. |  | Mērlīdzekļu ārpuskārtas, kā arī kopējā daudzumā neiekļauto mērlīdzekļu verificēšana/kalibrēšana tiek veikta saskaņā ar dotās tehniskās specifikācijas nosacījumiem. PASŪTĪTAJS ir tiesīgs palielināt pārbaudāmo mērlīdzekļu daudzumu 1÷2 % robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai. |  |  |
| 3.6. |  | Pārbaudes termiņš mērlīdzekļiem, kas tiek pārbaudīti akreditētajās laboratorijās, ieskaitot kalibrēšanas/verificēšanas sertifikātu izsniegšanu - piecas darba dienas. |  |  |
| 3.7. |  | Kalibrēšanas sertifikātu izsniegšanas termiņš pēc pārbaudes veikšanas ETI laboratorijās – ne vēlāk kā triju darba dienu laikā . |  |  |
| 4. |  | Citi nosacījumi: |  |  |
| 4.1. |  | Verificēšanas/kalibrēšanas darbus izpildīt saskaņā ar noslēgto līgumu. |  |  |
| 4.2. |  | Paredzamais līguma izpildes termiņš – 01.01.2018÷31.12.2018. |  |  |
| 5. |  | Apjoms, lielums, daudzums: |  |  |
| 5.1. |  | Pārbaudei pakļauto mērlīdzekļu saraksts : |  |  |
| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips) |  | Mērv. | Daudz. |
| 1 | Difmanometrs komplektā ar patēriņa mērītāju (КСД1,2,ВМД,ДС1-09,КСУ2,ATR141-B, ДСП-160) |  | gab. | 35 |
| 2 | Difmanometrs komplektā ar līmeņa mērītāju (КСД1,2,ВМД,ДСР1,М1130К,КСУ2,ДCP-778H, ATR-141) |  | gab. | 26 |
| 3 | Distances manometrs ar spiediena devēju (ДПР4,КСД2,ATR141,ДРМ2701,КСУ2,ВМД,ДСР1) |  | gab. | 30 |
| 4 | Vilkmes mērītājs (ТНМП-52, НМП-52,ТМП1) |  | gab. | 40 |
| 5 | Logometrs (Ш69006) |  | gab. | 4 |
| 6 | Pretestības tilts (ФЩЛ501) |  | gab. | 1 |
| 7 | Potenciometrs (КСП2) |  | gab. | 1 |
| 8 | Milivoltmetrs (Ш4500) |  | gab. | 1 |
| 9 | Ciparu vienkanālu termometrs (ATR-141,243) |  | gab. | 4 |
| 10 | Pretestības pārveidotājs (ТСП,ТСМ) |  | gab. | 5 |
| 11 | Termoelektriskais pārveidotājs (ТХК) |  | gab. | 2 |
| 12 | Tehniskais manometrs (МТП,ОБМ,KFM,Prematlak,Stiko,WIKA,WATTS) |  | gab. | 1069 |
| 13 | Elektrokontakta manometrs (ЭКМ, KFM) |  | gab. | 75 |
| 14 | Skābekļa manometrs (WIKA) |  | gab. | 52 |
| 15 | Spiediena kalibrators (ИДЦ-1М,МП-60) |  | gab. | 2 |
| 16 | Spiediena kalibrators (Fluke 700G02) |  | gab. | 1 |
| 17 | Spiediena kalibrators (LPX Keller) |  | gab. | 1 |
| 18 | mA-kalibrators (IVC222-HPII, Extech) |  | gab. | 2 |
| 19 | Skaitļotājs (Siemens – 6 kanāli) |  | gab. | 1 |
| 20 | Bimetāliskais termometrs (Watts)-(punktu daudzums: 5 ) |  | gab. | 3 |
| 21 | Stikla termometrs (TT)- (punktu daudzums:5) |  | gab. | 15 |
| 22 | Fotoelektrokolorimetrs (КФК-2) (pārbaude λ=440nm) |  | gab. | 2 |
| 23 | Mērlente ar atsvaru (Р-20-УЗГ) |  | gab. | 5 |
| 24 | Mērstienis (МШС) |  | gab. | 1 |
| 25 | Knaibles (266F,266,Ц4502, Ц30,MS2108A) (punktu daudzums:13) |  | gab. | 7 |
| 26 | Ampērmetrs (Э378,Э30,Circutor, Federal) |  | gab. | 40 |
| 27 | Voltmetrs (Э378,Э30) |  | gab. | 5 |
| 28 | Ampērvoltoommetrs, ciparu indikācijas - (MAS838,MS830L,AX105,M840D) (punktu daudzums: līdz 22) |  | gab. | 6 |
| 29 | Megaommetrs (M4100/4, 3125,M1101M,CM300, MC-05) |  | gab. | 11 |
| 30 | Neautomātiskie galda svari (ВНО-10) |  | gab. | 1 |
| 31 | Atsvari (Г-4-6110,10; Г-4-1111,10 Г-2-210) |  | gab. | 44 |
| 32 | Degvielas skaitītājs (VZO-15RC130/16) |  | gab. | 4 |
| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips) |  | Mērv. | Daudz. |
| 33 | Gāzes korektors (Elster EK220) |  | gab. | 4 |
| 34 | Gāzes skaitītājs (Elster RVC G16) |  | gab. | 3 |
| 35 | Ūdens patēriņa skaitītājs - (Multical 401,41) DN20, Q1=0,016;Q3=1,6,Q4=2 m3/h; - Zenner, DN25, Qnom=3,5 m3/h |  | gab. | 9 |
| 36 | Gāzes analizators (Testo T330): NOx diapazons līdz 300 ppm – 3punkti; O2 diapazons līdz 21%-3punkti; CO diapazons līdz 100 ppm – 3punkti) |  | gab. | 1 |
| 37 | Mikrometrs (MK) |  | gab. | 2 |
| 38 | Mērlineāls metāla |  | gab. | 1 |
| Kopā : |  |  | gab. | 1516 |

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

“Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā.”

1.lote

| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips – nominālais patēriņš, m3/h) | Mērv. | Daudz. |  | Cena EUR kopā bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumenerģijas skaitītāji : |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sharky-heat – 0,6 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Multical II - 0,8 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Sonometer 1000 - 1,5 m3/h | gab. | 22 |  |  |  |
| 1.4 | 2WR4420 – 1,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 2WR6211 – 1,5 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.6 | EEM-C - 1,5 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.7 | Kundo - 1,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Kundo G20 - 1,5 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.9 | Minol M - 1,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Multical - 1,5 m3/h | gab. | 4 |  |  |  |
| 1.11 | Heatsonic 775 - 1,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.12 | Sonometer500 – 1,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.13 | Sharky-heat - 1,5 m3/h | gab. | 8 |  |  |  |
| 1.14 | Qalcosonic heat - 1,5 m3/h | gab. | 5 |  |  |  |
| 1.15 | Qalcosonic heat - 2,5 m3/h | gab. | 10 |  |  |  |
| 1.16 | Sharky775 - 2,5 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.17 | SensoStar2C US-2,5 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.18 | SVM F2 - 2,5 m3/h | gab. | 9 |  |  |  |
| 1.19 | Kundo R01- 2,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.20 | Kundo G02- 2,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.21 | EEM-C - 2,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.22 | Sonometer1000 - 2,5 m3/h | gab. | 20 |  |  |  |
| 1.23 | SVM RV730,731 - 2,5 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.24 | Sharky-heat – 2,5 m3/h | gab. | 4 |  |  |  |
| 1.25 | Sonometer1100 - 2,5 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.26 | WMZ compact – 2,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.27 | WSD4-3.00K5 – 3,0 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.28 | Multical - 3,0 m3/h | gab. | 4 |  |  |  |
| 1.29 | 2WR4420 - 3,0 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.30 | SVM RV820 – 3,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.31 | 2WR5 – 3,5 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.32 | Kundo – 3,5 m3/h | gab. | 6 |  |  |  |
| 1.33 | Infocal-5 - 3,5 m3/h | gab. | 10 |  |  |  |
| 1.34 | EEM-C - 3,5 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.35 | SensoStar2C US - 3,5 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.36 | Sonometer1000 - 3,5 m3/h | gab. | 25 |  |  |  |
| 1.37 | Sonometer1100 - 3,5 m3/h | gab. | 5 |  |  |  |
| 1.38 | Qalcosonic heat - 3,5 m3/h | gab. | 15 |  |  |  |
| 1.39 | 2WR5 - 6 m3/h | gab. | 8 |  |  |  |
| 1.40 | EEM-C - 6 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.41 | SVM F2 – 6 m3/h | gab. | 4 |  |  |  |
| 1.42 | SVM RV730,820 – 6 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.43 | Siemens UH50 - 6 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.44 | Infocal-5 - 6 m3/h | gab. | 10 |  |  |  |
| 1.45 | Kundo – 6 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.46 | Multical – 6 m3/h | gab. | 5 |  |  |  |
| 1.47 | Sonometer1000 - 6 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.48 | Sonometer1100 - 6 m3/h | gab. | 5 |  |  |  |
| 1.49 | Qalcosonic heat - 6 m3/h | gab. | 5 |  |  |  |
| 1.50 | SensoStar2C US - 6 m3/h | gab. | 7 |  |  |  |
| 1.51 | Sharky775 – 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.52 | EEM-C - 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.53 | SVM F2 - 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.54 | Infocal-5 – 10 m3/h | gab. | 122 |  |  |  |
| 1.55 | Kundo – 10 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.56 | SVM RV820 - 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.57 | Sonometer1000 - 10 m3/h | gab. | 12 |  |  |  |
| 1.58 | SensoStar2C US- 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.59 | 2WR5 - 10 m3/h | gab. | 49 |  |  |  |
| 1.60 | Sonometer1100 - 10 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.61 | Multical 602 - 10 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.62 | Qalcosonic heat - 10 m3/h | gab. | 10 |  |  |  |
| 1.63 | Infocal-5 – 15 m3/h | gab. | 18 |  |  |  |
| 1.64 | Infocal-6 – 15 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.65 | 2WR5 – 15 m3/h | gab. | 35 |  |  |  |
| 1.66 | SensoStar2C US – 15 m3/h | gab. | 4 |  |  |  |
| 1.67 | Sonometer1000 - 15 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.68 | PREMA KP2-348 - 15 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.69 | PREMEX KP2D - 15 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.70 | Sonometer1100 - 15 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.71 | SVM RV820 - 15 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.72 | Qalcosonic heat - 15 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.73 | Sharky-heat775 - 15 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.74 | Infocal-5 - 25 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.75 | Sharky775 – 25 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.76 | Sonometer1000 - 25 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.77 | 2WR5 Siemens – 25 m3/h | gab. | 3 |  |  |  |
| 1.78 | SensoStar2C US- 25 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.79 | 2WR5 Siemens - 40 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.80 | SensoStar2C US- 40 m3/h | gab. | 2 |  |  |  |
| 1.81 | EEM-C - 40 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.82 | Qalcomet heat - 40 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.83 | Elkora B-34 – 50 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.84 | SKU-01 - 50 m3/h | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.85 | Siemens UC50 - 120 m3/h (DN100) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.86 | Infocal-5 – 120 m3/h (DN100) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.87 | Multical - 100 m3/h (DN100) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.88 | Multical - 60 m3/h (DN100) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.89 | Multical - 250 m3/h (DN150) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.90 | Elkora S-25 – 1000 m3/h (DN400) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.91 | Elkora S-25 – 2500 m3/h (DN600) | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.92 | Elkora S-25 – 250 m3/h (DN200) | gab. | 1 |  |  |  |
| Kopā : |  | gab. | 534 |  |  |  |
| 2. | Veikt sekojošus remonta darba veidus: | Mērv. | Daudz. | Cena EUR par vienību bez PVN |  | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 2.1 | viena sensora pāra nomaiņa un instalācija | gab. | 4 |  |  |  |
| 2.2 | viena temperatūras sensora nomaiņa un instalācija | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | vienas litija baterijas nomaiņa un savienošana ar turpmāku instalācija (lielā baterija) | gab. | 10 |  |  |  |
| 2.4 | vienas litija baterijas nomaiņa un savienošana ar turpmāku instalācija (mazā baterija) | gab. | 8 |  |  |  |
| 2.5 | viena siltumenerģijas skaitītāja tīrīšana (patēriņa mērītāja darba virsmas atjaunošana) | gab. | 2 |  |  |  |
| 2.6 | viena signālkabeļa nomaiņa | gab. | 2 |  |  |  |
| 2.7 | siltumenerģijas skaitītāja KUNDO informācijas kļūdas noņemšana | gab. | 3 |  |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |  |

2.lote

| Nr. p/k | Mērlīdzekļa nosaukums (tips) | Mērv. | Daudz. | Cena EUR kopā bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Difmanometrs komplektā ar patēriņa mērītāju (КСД1,2,ВМД,ДС1-09,КСУ2,ATR141-B, ДСП-160) | gab. | 35 |  |  |
| 2 | Difmanometrs komplektā ar līmeņa mērītāju (КСД1,2,ВМД,ДСР1,М1130К,КСУ2,ДCP-778H, ATR-141) | gab. | 26 |  |  |
| 3 | Distances manometrs ar spiediena devēju (ДПР4,КСД2,ATR141,ДРМ2701,КСУ2,ВМД,ДСР1) | gab. | 30 |  |  |
| 4 | Vilkmes mērītājs (ТНМП-52, НМП-52,ТМП1) | gab. | 40 |  |  |
| 5 | Logometrs (Ш69006) | gab. | 4 |  |  |
| 6 | Pretestības tilts (ФЩЛ501) | gab. | 1 |  |  |
| 7 | Potenciometrs (КСП2) | gab. | 1 |  |  |
| 8 | Milivoltmetrs (Ш4500) | gab. | 1 |  |  |
| 9 | Ciparu vienkanālu termometrs (ATR-141,243) | gab. | 4 |  |  |
| 10 | Pretestības pārveidotājs (ТСП,ТСМ) | gab. | 5 |  |  |
| 11 | Termoelektriskais pārveidotājs (ТХК) | gab. | 2 |  |  |
| 12 | Tehniskais manometrs (МТП,ОБМ,KFM,Prematlak,Stiko,WIKA,WATTS) | gab. | 1069 |  |  |
| 13 | Elektrokontakta manometrs (ЭКМ, KFM) | gab. | 75 |  |  |
| 14 | Skābekļa manometrs (WIKA) | gab. | 52 |  |  |
| 15 | Spiediena kalibrators (ИДЦ-1М,МП-60) | gab. | 2 |  |  |
| 16 | Spiediena kalibrators (Fluke 700G02) | gab. | 1 |  |  |
| 17 | Spiediena kalibrators (LPX Keller) | gab. | 1 |  |  |
| 18 | mA-kalibrators (IVC222-HPII, Extech) | gab. | 2 |  |  |
| 19 | Skaitļotājs (Siemens – 6 kanāli) | gab. | 1 |  |  |
| 20 | Bimetāliskais termometrs (Watts)-(punktu daudzums: 5 ) | gab. | 3 |  |  |
| 21 | Stikla termometrs (TT)- (punktu daudzums:5) | gab. | 15 |  |  |
| 22 | Fotoelektrokolorimetrs (КФК-2) (pārbaude λ=440nm) | gab. | 2 |  |  |
| 23 | Mērlente ar atsvaru (Р-20-УЗГ) | gab. | 5 |  |  |
| 24 | Mērstienis (МШС) | gab. | 1 |  |  |
| 25 | Knaibles (266F,266,Ц4502, Ц30,MS2108A) (punktu daudzums:13) | gab. | 7 |  |  |
| 26 | Ampērmetrs (Э378,Э30,Circutor, Federal) | gab. | 40 |  |  |
| 27 | Voltmetrs (Э378,Э30) | gab. | 5 |  |  |
| 28 | Ampērvoltoommetrs, ciparu indikācijas - (MAS838,MS830L,AX105,M840D) (punktu daudzums: līdz 22) | gab. | 6 |  |  |
| 29 | Megaommetrs (M4100/4, 3125,M1101M,CM300, MC-05) | gab. | 11 |  |  |
| 30 | Neautomātiskie galda svari (ВНО-10) | gab. | 1 |  |  |
| 31 | Atsvari (Г-4-6110,10; Г-4-1111,10 Г-2-210) | gab. | 44 |  |  |
| 32 | Degvielas skaitītājs (VZO-15RC130/16) | gab. | 4 |  |  |
| 33 | Gāzes korektors (Elster EK220) | gab. | 4 |  |  |
| 34 | Gāzes skaitītājs (Elster RVC G16) | gab. | 3 |  |  |
| 35 | Ūdens patēriņa skaitītājs - (Multical 401,41) DN20, Q1=0,016;Q3=1,6,Q4=2 m3/h; - Zenner, DN25, Qnom=3,5 m3/h | gab. | 9 |  |  |
| 36 | Gāzes analizators (Testo T330): NOx diapazons līdz 300 ppm – 3punkti; O2 diapazons līdz 21%-3punkti; CO diapazons līdz 100 ppm – 3punkti) | gab. | 1 |  |  |
| 37 | Mikrometrs (MK) | gab. | 2 |  |  |
| 38 | Mērlineāls metāla | gab. | 1 |  |  |
|  | Kopā : | gab. | 1516 |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.4

Līguma projekts(1 lote)

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās valdes locekļa Andreja Kuzņecova personā, kurš rīkojas uz statūtu  pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

____________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās ____________personā, kurš rīkojas uz _____________pamata, kurš darbojas pamatojoties uz statūtu pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, bet abi kopā tekstā "PUSES", saskaņā ar iepirkumu “Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā”, identifikācijas Nr. DS/2017/29, rezultātiem,  noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets.

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt siltumenerģijas skaitītāju verificēšanu/kalibrēšanu (turpmāk – MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻI) un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.__), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Pušu pienākumi un tiesības.

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

2.1.1. Veikt PASŪTĪTĀJA MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻU verificēšanu/kalibrēšanu un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem saskaņā ar akreditēto metodiku atbilstoši metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.1.2. Veikt MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻU verificēšanu/kalibrēšanu un remonta pakalpojumi un izsniegt atbilstošus verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātus saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.2) nosacījumiem.

2.1.3. Norādīt uz visiem verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātiem MĒRLĪDZEKĻA tipu.

2.1.4. Veikt konsultācijas metroloģijas jomā.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. Savlaicīgi sniegt šā līguma 1.1.punktā minēto darbu veikšanai nepieciešamo informāciju.

2.2.2. Samaksāt par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izrakstīto rēķinu, rēķins tiek apmaksāts pēc verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātu un MĒRLĪDZEKĻU saņemšanas.

2.2.3. Par verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātu un MĒRLĪDZEKĻU pieņemšanas-nodošanas aktu tiek sastādīts abpusēji parakstīts un apzīmogots pieņemšanas-nodošanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts datums, MĒRLĪDZEKĻU tips, kopējais daudzums.

3.       Cena un norēķinu kārtība.

3.1.  Cena par sniegtajiem pakalpojumiem sastāda summa cipariem un vārdiem bez PVN un tiek noteikta Eiro (EUR), saskaņā ar IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumu (Pielikums nr.3), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par sniegto pakalpojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas. Rēķins tiek sastādīts pamatojoties uz Pušu parakstītiem darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem.

4.        Līgumslēdzēju pušu atbildība.

4.1.PUSES ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā vienai no PUSĒM otras PUSES vainas dēļ ir radušies zaudējumi.

4.2. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 4.3. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 3.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no laikā neapmaksātās summas  par katru nokavēto dienu.

4.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2) noteikto uzdevumu izpildes termiņus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no savlaicīgi neizpildīto saistību apjoma par katru nokavēto kalendāro dienu.

5.       Nepārvarama vara.

5.1. Ja kādai no līgumslēdzējām PUSĒM nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra PUSE.

6.       Papildus noteikumi.

6.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti un šī līguma 1.1.punktā un Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.__) minēto darbu izpildes termiņu ievērošanu.

6.2. Gadījumā, ja tiek mainīts PUŠU juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.3. Šī līguma papildinājumi un izmaiņas saskaņojami ar abpusēju rakstisku vienošanos un pievienojami līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.4. PUSES kalendārā gada beigās izskata dotā līguma saistību izpildi. Ja kāda no PUSĒM uzskata, ka notikusi līguma saistību daļēja vai pilnīga neizpilde no otras PUSES, tas var būt par pamatu līguma pārtraukšanai.

7.       Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

7.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.

7.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši līgumslēdzēju PUŠU pārstāvji.

7.3.  PUSES var  lauzt šo līgumu brīdinot otru PUSI par to vienu mēnesi iepriekš, ja viena no PUSĒM nepilda šī līguma nosacījumus.

7.4.  Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas PUSES izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

7.5.  Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas tiesā.

7.6. Šis līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.

8. Pušu juridiskās adreses.

| IZPILDĪTĀJS: _____________________________ | PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr. LV 41503002945 - 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, - LV 5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _________________A.Kuzņecovs |
| --- | --- |

Līguma projekts (2lote)

Līguma projekts

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās valdes locekļa Andreja Kuzņecova personā, kurš rīkojas uz statūtu  pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

____________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās ____________personā, kurš rīkojas uz _____________pamata, kurš darbojas pamatojoties uz statūtu pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, bet abi kopā tekstā "PUSES", saskaņā ar iepirkumu “Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā”, identifikācijas Nr. DS/2017/29, rezultātiem,  noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets.

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt citu mērīšanas līdzekļu, (turpmāk – MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻI), verificēšanu/kalibrēšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.__), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Pušu pienākumi un tiesības.

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

2.1.1. Veikt PASŪTĪTĀJA MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻU verificēšanu/kalibrēšanu saskaņā ar akreditēto metodiku atbilstoši metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.1.2. Veikt MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻU verificēšanu/kalibrēšanu un izsniegt atbilstošus verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātus saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.2) nosacījumiem.

2.1.3. MĒRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, kuri neatbilst metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un tiem ir nepieciešams remonts, atkārtoti verificēt/kalibrēt maksas;

2.1.4. Norādīt uz visiem verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātiem MĒRLĪDZEKĻA tipu.

2.1.5. Veikt konsultācijas metroloģijas jomā.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. Savlaicīgi sniegt šā līguma 1.1.punktā minēto darbu veikšanai nepieciešamo informāciju.

2.2.2. Samaksāt par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izrakstīto rēķinu, rēķins tiek apmaksāts pēc verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātu un MĒRLĪDZEKĻU saņemšanas.

2.2.3. Par verificēšanas/kalibrēšanas sertifikātu un MĒRLĪDZEKĻU pieņemšanas-nodošanas faktu tiek sastādīts abpusēji parakstīts un apzīmogots pieņemšanas-nodošanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts datums, MĒRLĪDZEKĻU tips, kopējais daudzums.

3.       Cena un norēķinu kārtība.

3.1.  Cena par sniegtajiem pakalpojumiem sastāda summa cipariem un vārdiem bez PVN un tiek noteikta Eiro (EUR), saskaņā ar IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumu (Pielikums nr.3), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par sniegto pakalpojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas. Rēķins tiek sastādīts pamatojoties uz Pušu parakstītiem darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem.

4.        Līgumslēdzēju pušu atbildība.

4.1.PUSES ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā vienai no PUSĒM otras PUSES vainas dēļ ir radušies zaudējumi.

4.2. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 4.3. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 3.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no laikā neapmaksātās summas  par katru nokavēto dienu.

4.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1,2,3) noteikto uzdevumu izpildes termiņus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no savlaicīgi neizpildīto saistību apjoma par katru nokavēto kalendāro dienu.

5.       Nepārvarama vara.

5.1. Ja kādai no līgumslēdzējām PUSĒM nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra PUSE.

6.       Papildus noteikumi.

6.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti un šī līguma 1.1.punktā un Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.___) minēto darbu izpildes termiņu ievērošanu.

6.2. Gadījumā, ja tiek mainīts PUŠU juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.3. Šī līguma papildinājumi un izmaiņas saskaņojami ar abpusēju rakstisku vienošanos un pievienojami līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.4. PUSES kalendārā gada beigās izskata dotā līguma saistību izpildi. Ja kāda no PUSĒM uzskata, ka notikusi līguma saistību daļēja vai pilnīga neizpilde no otras PUSES, tas var būt par pamatu līguma pārtraukšanai.

7.       Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

7.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.

7.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši līgumslēdzēju PUŠU pārstāvji.

7.3.  PUSES var  lauzt šo līgumu brīdinot otru PUSI par to vienu mēnesi iepriekš, ja viena no PUSĒM nepilda šī līguma nosacījumus.

7.4.  Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas PUSES izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

7.5.  Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas tiesā.

7.6. Šis līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.

8. Pušu juridiskās adreses.

| IZPILDĪTĀJS: _____________________________ | PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr. LV 41503002945 - 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, - LV 5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _________________A.Kuzņecovs |
| --- | --- |