Pašvaldības akciju sabiedrība		18. novembra ielā 4,	        Nordea Bank AB Latvijas filiāle

"Daugavpils siltumtīkli"			Daugavpilī, LV-5401,	        Norēķinu konts

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945	Tālrunis	+371 654-07533	        LV87 NDEA 000 0082040907

Fakss	+371 654-07555	        Bankas kods  NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilī

2014.gada 4.jūlijā							Nr.DS/2014/22-3

Par papildus jautājumiem iepirkuma

„Siltumtrašu rekonstrukcijas projektēšanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētas

centrā 1. un 2. lote” ID DS/2014/22 ietvaros

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumu, kuru uzdeva viens no  Pretendentiem iepirkuma „Siltumtrašu rekonstrukcijas projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 1. un 2. lote” ID DS/2014/22  ietvaros.

Jautājums Nr.1 – Izpētot izsludinātā iepirkuma „Siltumtrašu rekonstrukcijas projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 1. un 2. lote” dokumentāciju, secinājām, ka pietrūkst trašu garumi, lai izstrādātu finanšu piedāvājumu. Lūdzam sniegt datus par trašu garumiem.

Atbilde:

1. Darba apjoms norādītais Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.7) 1.2.1.p. – 1.lote Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei 2Ø219/355 Sakņu ielā, Daugavpilī. Kopējais trašu garums 265.0 m;

2. Darba apjoms norādītais Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.7) 1.2.4.p. 2.lote - Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kamera Ik-1b) līdz Kr.Valdemāra ielai (kamera Ik-4a), Daugavpilī

  - posmā no siltuma kameras Ik-1b līdz siltuma kamerai Ik-1 - ø500; l - 10.0 m

  - posmā no siltuma kameras Ik-1 līdz siltuma kamerai Ik-4a - ø450; l – 236.0 m

Iepirkumu komisija