2016.gada 5.aprīlī

Iepirkuma

“Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkumā

“Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

DS 2016/6

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par  iepirkuma  “Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana”

ID DS/2016/6 nolikumu.

1.  Jautājums:

Nolikuma tehniskajā specifikācijā, punktā  2. minēta ūdens maksimālā temperatūra 900C. lūdzu minēt darba temperatūru.

Atbilde:

Saskaņā ar nolikuma tehniskajās specifikācijas 2.punktu ūdens maksimālā darba temperatūra 900C.

2.  Jautājums

Nolikuma tehniskajās specifikācijas  punktā  2.2. minēts darba rata materiāls – bronza. Vai iespējams piedāvāt sūkņus ar nerūsējošā tērauda darbaratiem, kas ir tehniski daudz piemērotāki nolikumā minētajiem darba apstākļiem?

Atbilde:

Darbaratam tiek pieļauts izmantot nerūsējošo tēraudu.

Iepirkumu komisija