2016.gada 11.aprīlī

Iepirkuma

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkumā

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”

DS 2016/8

Viens no iepirkumu procedūras „Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”, identifikācijas numurs DS/2016/8, pretendentiem uzdeva sekojošo jautājumu:

Jautājums:

Vai drīks iesniegt piedāvājumu par siltumenerģijas skitītājiem, kuriem temperatūras mērdiapazons ir līdz 130oC?

Atbilde:

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.1.punktu: „Siltumenerģijas skaitītājam jābūt ar temperatūras mērdiapazonu līdz 150oC.”

Iepirkumu komisija