2017.gada 2.oktobrī

Iepirkuma

„Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu atklātajam konkursam  „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros” identifikācijas numurs – AK DS/2017/17KF.

Viens no iepirkuma „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros” identifikācijas numurs – AK DS/2017/17KF, Pretendentiem iesniedza sekojošus jautājumus:

Jautājums:

Izpētot iepirkuma DS/2017/17KF Nolikumu mums rodas jautājums: Lotē Nr.3 pozīcijās 43-46 termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanžetēm (remonta) - kas tiek domāts zem šī nosaukuma, ko ir jāiekļauj šajās pozīcijās?

Atbilde:

Lotē Nr.3 pozīcijās 43.-46 .var piedāvāt arī parastas termonosēdošās uzmavas ar dubultizolāciju ar termomanžetēm (ne remonta).

Iepirkumu komisija