2014.gada 16.aprīlī

Iepirkuma

„Siltumtrases demontāža ar utilizāciju”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkuma

„Siltumtrases demontāža ar utilizāciju”

ID DS/2014/14 ietvaros

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par  iepirkuma „Siltumtrases demontāža ar utilizāciju” ID DS/2014/14 nolikumu.

- Jautājums Nr.1:

Kam paliek metāls no demontējamās caurules?

Atbilde Nr.2

- Demontēto cauruļu un metālisko siju utilizāciju veic darbu izpildītājs saskaņā ar metāllūžņu pieņemšanas-nodošanas cenām.

- Jautājums Nr.2:

Vai ir jādemontē estakādes pamatu pēdas?

- Atbilde Nr.2

- Visas dzelzsbetona konstrukcijas demontējamas līdz zemes virsmai.

- Jautājums Nr.3:

- Vai ir nepieciešama būvatļauja?

- Atbilde Nr.3

- Nav nepieciešams saņemt būvatļauju, bet visus darbus nepieciešams veikt ar objekta īpašnieka SIA KU “Omega Holding” atļauju.

Iepirkumu komisija