## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_______.gada ___. _____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem. | 0
| Kopā | 0
PVN ( 21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330)
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darva veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- Ietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga(euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ārējie siltumtīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi (nevairāk par 5%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa ( nevairāk par 10%) |  |  | 0
Darba devēja soc. nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Demont d
Lokālā tāme Nr.1.
Demontāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Brugakmeņu trotuāra seguma ar pamatojumu un bortakmeņiem demontāža | m2 | 91.18
2 |  | Asfaltbetona ielas seguma ar pamatojumu un bortakmeņiem demontāža | m2 | 233.59
3 |  | Demontēto seguma būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 25.7
4 |  | Kanāla ar izm. 0,6mx0,45m demontāža | m | 13
5 |  | Kanāla ar izm. 1,2mx0,6m demontāža | m | 142
6 |  | Kanāla ar izm. 1,2mx0,8m demontāža | m | 30
7 |  | Kanāla ar izm. 1,5mx0,9m demontāža | m | 90
8 |  | Siltumkameras demontāža | gab. | 4
9 |  | Drenāžas akas D1,0m; H=~2,0m - 3,0m demontāža | gab. | 2
10 |  | Drenāžas caurules Dn150 demontāža | m | 25
11 |  | Demontēt siltumtrases izolētas cauruļvadus Dn līdz 100mm necaurstaigājamā kanāla ar siltumizolāciju, nekustīgo balstiem | m | 26
12 |  | Demontēt siltumtrases izolētas cauruļvadus Dn virs 100mm necaurstaigājamā kanāla ar siltumizolāciju, nekustīgo balstiem | m | 580
13 |  | Koku ciršana | gab. | 1
14 |  | Demontēto siltumtrases būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 267
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Zemes d
Lokālā tāme Nr.2.
Zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Grunts klājuma izjaukšana ar ekskavatoru ar aizvešanu | m3 | 737
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu | m3 | 126
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem caur. no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 66
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,2m un planēšanu ar roku darbu | m3 | 202
5 |  | Tranšeju aizbēršana ar grunti (tai skaitā kameras, drenāžas akas, demont. ST) | m3 | 1077
6 |  | Krustojums ar sak. un kab. kanalizāciju | gab. | 16
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Caurul mont d
Lokālā tāme Nr.3.
Ārējie siltumtīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.: 15-26-044/3
Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz SATdaļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem | m | 372
2 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 48
3 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem | m | 20
4 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,2m | gab. | 2
5 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 0,7m | gab. | 1
6 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 60/140mm, L=1,5m x 1,0m | gab. | 1
7 |  | Montēt izolēto T-atzaru paralēlo D324/500mm - 219/355mm, L=1,8m x 0,9m | gab. | 2
8 |  | Montēt izolēto T-atzaru perpend. D324/500mm - 219/355mm, L=1,5m x 1,2m | gab. | 2
9 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=1,2m; h=1,2m | gab. | 2
10 |  | Montēt izolēto vārstu D60/140mm, L=1,5m; h=1,1m | gab. | 2
11 |  | Montēt izolēto vārstu D60/140mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D26/110mm un vītņu korķi, L=1,5m; h=0,7m | gab. | 2
12 |  | Montēt izolēto vārstu D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,8m | gab. | 2
13 |  | Montēt izolēto vārstu D219/355mm ar nerūsējoša tērauda atgaisošanas krānu D33/110mm un vītņu korķi, L=2,0m; h=0,87m | gab. | 2
14 |  | Montēt rūpnieciski izolētus nekust. balstus D324/500mm | gab. | 2
15 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 90* | gab. | 6
16 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 76* | gab. | 2
17 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 70* | gab. | 2
18 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 59* | gab. | 2
19 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 4* | gab. | 2
20 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D219/355mm, 3* | gab. | 2
21 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D219/355mm, 79* | gab. | 2
22 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D219/355mm, 90* | gab. | 2
23 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,2m | gab. | 1
24 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D60/140mm, 90*, L=1,0m x 1,49m | gab. | 1
25 |  | Montēt elastīgo ievadu D324/500mm | gab. | 2
26 |  | Montēt elastīgo ievadu D219/355mm | gab. | 4
27 |  | Montēt elastīgo ievadu D60/140mm | gab. | 4
28 |  | Gala uzmavas D324/500mm montāža | gab. | 2
29 |  | Gala uzmavas D219/355mm montāža | gab. | 4
30 |  | Gala uzmavas D60/140mm montāža | gab. | 4
31 |  | Termināla montāža | gab. | 2
32 |  | 3 - dzīslu savien. kabeļa montāža | m | 4
33 |  | Brīdinājuma lentas montāža | m | 430
34 |  | Divgalīga polietilēna caurules PS D160 montāža | m | 4
35 |  | Divgalīga polietilēna caurules PS D110 montāža | m | 44
36 |  | Termonosēdoš. uzmavas D324/500mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 82
37 |  | Termonosēdoš. uzmavas D219/355mm ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 30
38 |  | Termonosēdoš. uzmavas D60/140 ar dubultizolāciju ar termomanžētēm montāža | gab. | 20
39 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D324/500mm montāža | gab. | 42
40 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D219/355mm montāža | gab. | 20
41 |  | Kompensācijas spilvenus caurulei D60/140mm montāža | gab. | 10
42 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D33,7 x 2,3mm ūdens izlaidei montāža | m | 1
43 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D60,3 x 2,9mm montāža | m | 7
44 |  | Montēt tērauda līkumus D60,3 x 2,9mm , 90* | gab. | 4
45 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus ūdens izlaid. Dn25, Pn=40bar | gab. | 2
46 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D34 montāža | m | 1
47 |  | Akmens vates čaulas PV-E 50mm biezumā D60 montāža | m | 4
48 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D60 montāža | m | 4
49 |  | PVC līkumus ar izm.141mm montāža | gab. | 2
50 |  | PVC līkumus ar izm.154mm montāža | gab. | 2
51 |  | PVC 8206 plastikāta montāža | m2 | 5.2
52 |  | Gruntējums GF-021 | kg | 0.15
53 |  | Laka BT-177 | kg | 0.1
54 |  | Alumīnija pūderis | kg | 0.13
55 |  | Elektrodi | kg | 200
56 |  | Bezkanāla cauruļv. sildīšana pirms tranšejas aizberšanas | sist. | 1
57 |  | Hidrauliska pārbaude | sist. | 1
58 |  | Samontēto cauruļvadu Dn300 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
59 |  | Samontēto cauruļvadu Dn200 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
60 |  | Samontēto cauruļvadu Dn50 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gab. | 4
61 |  | Montāžas papildmateriāli | kompl. | 1
62 |  | Koka deli (tranš.stiprīn.) | m2 | 77
63 |  | Metināmo šuvju pārbaude | kompl. | 1
64 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma un tās montāža | kompl. | 1
65 |  | Trases nospraušana | kompl. | 1
Kamera Ik-14
66 |  | Diska pagrieziena iemet. noslēgvarsta Dn300, Pn=16bar montāža | gab. | 2
67 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn125, Pn=25bar montāža | gab. | 2
68 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn100, Pn=25bar montāža | gab. | 4
69 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn80, Pn=25bar montāža | gab. | 2
70 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn40, Pn=40bar montāža | gab. | 2
71 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn20, Pn=40bar montāža | gab. | 1
72 |  | Lodveida iemet. noslēgvarsta Dn15, Pn=40bar montāža | gab. | 1
73 |  | Manometra ietāises uzstadīšana | kompl. | 2
74 |  | Tērauda treigabalus Dn100-Dn100 montāža | gab. | 2
75 |  | Montēt tērauda līkumus Dn125mm , 90* | gab. | 4
76 |  | Montēt tērauda līkumus Dn100mm , 90* | gab. | 8
77 |  | Montēt tērauda līkumus Dn80mm , 90* | gab. | 3
78 |  | Montēt tērauda līkumus Dn80mm , 115* | gab. | 3
79 |  | Montēt tērauda līkumus Dn40mm , 90* | gab. | 3
80 |  | Tērauda caurules D323,9mm montāža | m | 12
81 |  | Tērauda caurules D114,3mm montāža | m | 29
82 |  | Tērauda caurules D139,7mm montāža | m | 7
83 |  | Tērauda caurules D88,9mm montāža | m | 10
84 |  | Tērauda caurules D48,3mm montāža | m | 10
85 |  | Tērauda caurules D26,9mm montāža | m | 0.5
86 |  | Tērauda caurules D21,3mm montāža | m | 0.5
87 |  | Tērauda caurules (čaula) D139,7mm montāža | m | 3
88 |  | Akmens vates čaulas PV-E 60mm biezumā D324 montāža | m | 6
89 |  | Akmens vates čaulas PV-E 50mm biezumā D324 montāža | m | 6
90 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D140 montāža | m | 7
91 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D114 montāža | m | 29
92 |  | Akmens vates čaulas PV-E 50mm biezumā D89 montāža | m | 4
93 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D89 montāža | m | 6
94 |  | Akmens vates čaulas PV-E 40mm biezumā D49 montāža | m | 10
95 |  | Akmens vates čaulas PV-E 30mm biezumā D28 montāža | m | 0.3
96 |  | Akmens vates čaulas PV-E 30mm biezumā D22 montāža | m | 0.3
97 |  | PVC līkumus ar izm.219mm montāža | gab. | 4
98 |  | PVC līkumus ar izm.193mm montāža | gab. | 10
99 |  | PVC līkumus ar izm.167mm montāža | gab. | 4
100 |  | PVC līkumus ar izm.128mm montāža | gab. | 3
101 |  | Gruntējums GF-021 | kg | 3.1
102 |  | Laka BT-177 | kg | 2.2
103 |  | Alumīnija pūderis | kg | 2.8
104 |  | PVC 8206 plastikāta montāža | m2 | 53.2
105 |  | Montēt slīdoš. balstus SB-1, Dn40 | gab. | 2
106 |  | Montēt slīdoš. balstus SB-2, Dn100 | gab. | 2
107 |  | Atloks tērauda Dn100 | gab. | 2
108 |  | Blīvripa Dn100 | gab. | 2
Kopā
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  |  | * | Ar dzelteno krāsu iekrāsotus materiālus piegādā Pasūtītājs par saviem līzekļiem

## Celtniec d
Lokālā tāme Nr.4.
Celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-4 (gr.2-2) | gab. | 1
|  | Čuguna lūka vieglā | gab. | 1
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-10 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-10-6 | gab. | 1
|  | Pamatu bloks FBS-12-4-6T | gab. | 2
2 |  | Dzelzbetona akas ar čuguna aku vāku izbūve, M-5 (gr.1-1); M-6 (gr.1-1) | gab. | 2
|  | Čuguna lūka vieglā | gab. | 4
|  | Papildus gredzens KO-10 (D700mm; h=100mm) | gab. | 4
|  | Pamatu bloks FBS-24-4-6T | gab. | 8
|  | Monolīta dzelzsbetona plātne P-2 (2,25m x 2,2m; ar 2 atv. D700mm) | gab. | 2
|  | Armatūra d20 AIII | kg | 48
|  | Armatūra d16 AIII | kg | 185.14
|  | Armatūra d12 AIII | kg | 193.06
|  | U-profills Nr.14 | kg | 323
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 1.26
3 |  | Dzelzbetona akas ar čuguna aku vāku izbūve, atgaisošanas mezgls | gab. | 1
|  | Čuguna lūka vieglā | gab. | 2
|  | Dz/bet grods KC-7-6 | gab. | 2
|  | Pamatu bloks FBS-24-4-6T | gab. | 4
|  | Monolīta dzelzsbetona plātne P-1 (2,3m x 2,6m; ar 2 atv. D700mm) | gab. | 1
|  | Armatūra d12 AIII | kg | 66.4
|  | Armatūra d10 AIII | kg | 52.34
|  | U-profills Nr.14 | kg | 190.4
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.781
4 |  | Dzelzbetona grodu drenāžas akas ar čuguna aku vāku izbūve, pie Ik-14 | gab. | 1
|  | Čuguna lūka smaga | gab. | 1
|  | Papildus gredzens KO-10 (D700mm; h=100mm) | gab. | 2
|  | Dz/bet balstsgredzens KCP-15 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-15-6 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods KC-15-9 | gab. | 1
|  | Dz/bet grods ar pamatni KC-15-9D | gab. | 1
|  | Skava d18 kl.AI, l=1,0m | gab. | 7
5 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kanāla VB-3 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 16.72
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.09
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.04
|  | Bitums BH-IY (1.3m2) | kg | 0.13
6 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kanāla VB-4 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 33.2
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.29
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.07
|  | Bitums BH-IY (3.8m2) | kg | 0.38
7 |  | Monolīta dzelzsbetona vairogs pie esošas kameras VB-5 | gab. | 1
|  | Armatūra d8 AI | kg | 28.32
|  | Armatūra d10 AI | kg | 19.2
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 0.32
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.07
|  | Bitums BH-IY (4.6m2) | kg | 0.46
8 |  | Monolīta dzelzsbetona vnekustīgais balsts NB-1 | gab. | 1
|  | Armatūra d20 AIII | kg | 344.7
|  | Betons kl/C25/30 | m3 | 4.7
|  | Betons kl/C15/20 | m3 | 0.5
|  | Bitums BH-IY (22.52m2) | kg | 2.25
9 |  | Šķembu pamatslānis | m3 | 2.98
10 |  | Bitums BH-IY (68m2) | kg | 6.8
11 |  | Betons kl. M-25 | m3 | 0.6
12 |  | Betons kl. B-15 | m3 | 1.49
13 |  | Betons kl. B-10 | m3 | 0.02
14 |  | Ruberoīds | m2 | 4.4
15 |  | Līmējamā hidroizolācija ar 2.kārtām ruļļu materiāla bitumena mastikā | m2 | 62.6
16 |  | Čuguna lūka smaga | gab. | 4
17 |  | Kovers Dn250 | kompl. | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kontrolmēr
Lokālā tāme Nr.5.
Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Kontrolmērpunkta potenciāla mērīšanai montāža | kompl. | 1
|  | Savienojuma kārba IP65 | gab. | 1
|  | Vara - sulfāta salizināšanas mērelektrods komplektā ar savienojuma kabeli (5,0m) | kompl. | 1
|  | Kabelis ar vara dzīslām 0,6/1,0kV PVH izolāciju NYY-J-1x4mm2 | m | 10
2 |  | Kabeļa savienojums ar tērauda caur. | kompl. | 2
|  | Stūrenis (sloksne 4x25x135mm) | gab. | 2
|  | Uzgalis 35-10 | gab. | 2
|  | Bultskrūve M10x35, C35 | gab. | 2
|  | Uzgrieznis M10, C35 | gab. | 4
|  | Paplāksne | gab. | 4
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Labiekārt d 2
Lokālā tāme Nr.6.
Labiekārtošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | Trotuāru un laukumu atjaunošana no bruģakmeņiem | m2 | 98.18
|  | vidēji rupja smilts ar filtrāc.koef.>3mm/dnn, b=150mm uz blietētas grunts pamatnes | m3 | 16.2
|  | Blietētas šķembas (fr.40-70) b=50mm | t | 9.62
|  | Izlīdzinošais slānis no cementa-smilšu maisījuma 1:6, b=50mm | m3 | 5.15
|  | Betona bruģakmeņi 60x140x210 | m2 | 108
2 |  | Laukumu atjaunošana no asfaltbetona uz dolomīta šķembu filtrējošās pamatnes , ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem:
|  | Divkārša asfaltbetona seguma atjaunošana uz šķembu un smilšu pamatnēm | m2 | 233.59
|  | S/G asfaltbetons AC-11 b=40mm | t | 23.36
|  | R/G Asfaltbetons ACb-16 b=60mm | t | 35.04
|  | Šķembu maisījums ( fr.40-70) b=250mm | t | 104.01
|  | Smilts b=250mm | m3 | 58.4
3 |  | Asfalta virsslāņa frezēšana un noņemšana | m2 | 182.22
4 |  | Asfalta virsslāņa atjaunošana | m2 | 182.22
|  | S/G asfaltbetons AC-11 b=40mm | t | 18.22
5 |  | Ceļu apmales BR 100.30.15 uz betona pamata atjaunošana | m | 145.55
|  | Apmale BR100.30.15 | gm | 149.92
|  | Betons kl.7,5 | m3 | 11.64
|  | šķembas fr.0-56 | t | 19.44
6 |  | Ceļu apmales BR 100.20.8 uz betona pamata uzstādīšana | m | 95.04
|  | Apmale BR100.20.8 | gm | 97.89
|  | Betons kl.7,5 | m3 | 7.6
|  | šķembas fr.0-56 | t | 12.69
7 |  | Zālāju atjaunošana | m2 | 898.43
|  | augsne | m3 | 134.76
|  | seklas | kg | 35.94
8 |  | Būvgrūžu utilizācija (frezēts asfalts) | m3 | 7.28
Kopā
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi * | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Būvlauk sag d 2
Lokālā tāme Nr.7.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta nosaukums: Siltumtrašu pārbūves projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kartā. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī ar atzarojumiem.
Objekta adrese: no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai Ik-14 Cietokšņa ielā, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
Palīgaprīkojums
1 |  | Kantoris būvdarbu vadītājam | kompl. | 1
2 |  | Strādājošo sadzīves telpas | kompl. | 1
3 |  | Pārvietojama biotualete | kompl. | 1
4 |  | Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava | kompl. | 1
5 |  | Būvžoga uzstādīšana, demontāža pēc CMD pabeigšanas | kompl. | 1
Pagaidu autotransporta kustības organizācija
4 |  | Shēmas sagatavošana ceļa zīmes uzstādīšanai (1. shēmas) | kompl. | 1
5 |  | Ceļa zīmes uzstadīšana* | kompl. | 15
|  | Priekšrocības, norādījuma, servisa, informācijas un papildinformācijas ceļa zīmes kvadrātveidā formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 5
|  | Priekšrocības, aizlieguma un rīkojuma zīmes apaļās formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 6
|  | Citas ceļu zīmes uzstādīšana, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kompl. | 4
6 |  | Gajēju tiltiņa ierīkošana | m2 | 6
|  | kokmateriāli | m3 | 0.92
|  | stirpinājuma elementi | kompl. | 1
7 |  | Pagaidu nožogojuma ierīkošana | m | 17
Kopā
|  | 3% materiālu, būvgružu transporta izdevumi ** | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* ceļa zīmes daudzums jānoskaidro pēc transporta kustības shēmas saskaņošanas
** demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Sastādīja: M.Jakuševs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)