Iepirkuma procedūras

„Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

(identifikācijas Nr.DŪ-2016/2)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2016/2.

  - Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Juridiskās nodaļas juriste Inga Kalniņa, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: kalninja@daugavpils.udens.lv.

  - Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

  - Līguma izpildes garantija ir paredzēta.

- Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

  - Iepirkuma priekšmets: būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums), šā nolikuma un vispārīgas vienošanās prasībām (6.pielikums), turpmāk tekstā arī saukta par Būvdarbiem. Izpildot vispārīgās vienošanās un uz tās pamata noslēgto būvdarbu līgumu nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas attiecīga pieprasītāja uzdevumā, ar mērķi veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūvi, lai pieslēgtu šim pieprasītajam piederošu nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzama līgumcena – EUR 300 000 bez PVN.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā.

  - Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – 1 gads.

- Informācija par iepirkumu

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 15.februārim,  plkst.10:00

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 15.februārī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4.punkts).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorada:

SIA “Daugavpils ūdens”

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Piedāvājums iepirkuma procedūrai

“Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2016/2

Neatvērt līdz 2016.gada 15.februārim  plkst. 10:00

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>

  - Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

  - Pieteikums, apliecinājums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).

- Prasības pretendentam

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos.

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents nav iekļauts Pasūtītāja izveidotajā neapstiprināto piegādātāju reģistrā saskaņā ar procedūru PR.7.106.“Iepirkumu vadīšana, piegādātāju novērtēšana”. Izraksts no procedūras ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”.

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.

  - Pretendents var nodrošināt Būvdarbu veikšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un vispārīgas vienošanās (6.pielikums) prasībām.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piedāvāt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošais būvprakses sertifikāts attiecīgajā nozarē.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums).

  - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (4.pielikums).

  - Izziņa ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par to, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts SIA “Daugavpils ūdens” mājaslapā  Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem.

  - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.

  - Būvdarbu veikšanai piedāvāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja CV ar norādi uz attiecīga darba pieredzi, ietverot tajā šā speciālista apliecinājumu par pieejamību visā vispārīgās vienošanas darbības laikā. CV sagatavo saskaņā ar tās projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā.

  - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

- Vispārīgā vienošanās

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar tās projektu, kurš pievienots nolikuma 6.pielikumā, ar 5 (pieciem) pretendentiem (maksimālais skaits), kuru piedāvājumi ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīti lētākajiem no piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

  - Izraudzītajiem pretendentiem vispārīgā vienošanās jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt izsūtīšanas dienas pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta vispārīgo vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā vispārīgā vienošanās tiek piedāvāta noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

  - 14 dienu laikā no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas katrs pretendents (izpildītājs) iesniedz pasūtītājam līguma izpildes garantiju par summu EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro), kuras būtiskākie noteikumi atbilst vienošanām pievienotajai veidnei.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

  - Iepirkuma komisija izvēlas 5 (piecus) piedāvājumus ar zemāko finanšu piedāvājumā piedāvāto kopējo cenu pēc paraugprojekta veicamajiem būvdarbiem no piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

  - Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt vispārīgo vienošanos, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija ar pielikumiem uz 17 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ar pielikumu uz 3 lapām, CD ar finanšu piedāvājuma veidnēm elektroniskā veidā;

5.pielikums – CV veidne uz 2 lapām;

6.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts (ar pielikumiem) uz 23 lapām.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”,

ID Nr. DŪ-2016/2

ietvaros

Pasūtītāja Tehniskā specifikācija ir pievienota šim nolikumam kā atsevišķs dokuments.

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„ Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2016/2

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>,

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību izpildīt pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūras <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.> ietvaros;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz <norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanas noteikumiem un ir gatavs vienošanās noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt vienošanos ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem;

- apliecina, ka ar nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās noteikumi ir saprotami un pieņemami;

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„ Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2016/2

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

„ Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2016/2

ietvaros

1. Veidnes (tāmes), kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. Būvdarbu apjomus saturošas tāmes aizpilda, pamatojoties uz šajā finanšu piedāvājumā veidnē ietverto vienību aprakstu, saglabājot pozīciju oriģinālo apzīmējumu un numuru (kodu). Visas tāmes aizpildāmas elektroniskā veidā, ievadot nepieciešamo informāciju attiecīgajā failā, kas izveidots speciāli šim nolūkam un ir publicēts kopā ar šīs iepirkuma procedūras nolikumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē esošās tāmes un tajās norādītās pozīcijas attiecībā uz Būvdarbiem, kas tiks veikti vērā ņemot tehniskas specifikācijas (nolikuma 1.pielikums), vispārīgās vienošanās (nolikuma 6.pielikums) un šīs vienošanās ietvaros noslēdzamā būvdarbu līguma prasības. Pozīcijās iekļautām cenām jāatbilst Būvdarbu ietvaros veicamo darbu maksimālām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties, izpildot noslēdzamā Būvdarbu līguma nosacījumus.

3. Norādītājās cenās jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un noslēdzamā līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.

4. Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar vienošanās un noslēdzamā Būvdarbu līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

6. Katrā pozīcijā (vienībā) iekļautā cena ir maksimāli pieļaujama Būvdarbu ietvaros veicamo attiecīgo darbu vērtība (cena), kas var samazināties noslēdzamā Būvdarbu līguma izpildes laikā, bet ne otrādi.

7. Finanšu piedāvājumā esošo Pasūtītāja būvniecības koptāmi ar norādi uz kopējām izmaksām objekta, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai aizpilda, pamatojoties uz Ģenerālplānu (skatīt pielikumu), vērā ņemot citas šo vadlīniju prasības. Ģenerālplānā un koptāmē minēta dzīvojamā māja (arī adrese) ir norādīta nosacīti. Koptāmes kopējo cenu pasūtītājs izmanto vienīgi piedāvājumu izvēlei vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Tomēr tāmēs atsevišķi norādītās cenas par vienu vienību (attiecīgu darbu izpildi), uz kuru pamata tika aprēķināta Pasūtītāja būvniecības koptāmes kopējā cena (Objekta izmaksas)  ir saistošas iepirkuma līguma slēdzējiem un izpildītājs nedrīkst tās pārsniegt iesniedzot piedāvājumu par Būvdarbu veikšanu visā vispārīgās vienošanās darbības laikā.

8. Pasūtītājs negarantē paredzamās līgumcenas sasniegšanu un visu pozīciju pasūtīšanu vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra izpildītāja atsevišķi, ne no visiem izpildītājiem kopā.

9. Finanšu piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz CD, kurš satur vērtēšanai nepieciešamo informāciju attiecīgajā ar Pasūtītāja iepirkumu komisijas priekšsēdētāja elektronisko parakstu parakstītajā failā, kas izveidots speciāli šim nolūkam un ir publicēts kopā ar šīs iepirkuma procedūras nolikumu kā finanšu piedāvājuma veidne.

10. Iepirkuma procedūras laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

11. Vispārīgās vienošanās darbības laikā izpildītajam ir aizliegts piedāvāt lielāku attiecīgajiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) par to, ko tas ir norādījis šajā finanšu piedāvājumā. Pasūtītājs ņem vērā šajā finanšu piedāvājumā norādīto attiecīgajiem darbiem paredzēto vērtību (cenu), ja izpildītājs vispārīgās vienošanās ietvaros piedāvā lielāku attiecīgajiem darbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu) par to, ko tas bija norādījis šajā finanšu piedāvājumā.

12. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

Pielikumā: Ģenerālplāns, kurš paredz dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1, Daugavpilī, pieslēgšanu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai uz 1 lapas.

5.pielikums

# CV VEIDNE

# iepirkuma procedūras

„Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2016/2

ietvaros

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <perioda sākums> | <perioda beigas> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos un tā tiek noslēgta.

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

6.pielikums

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par būvdarbu veikšanu Nr.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432,  adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Izpildītāji, kuri ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos, pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu, kas pieņemts iepirkuma procedūras „________________________”, identifikācijas Nr.______________ (turpmāk saukta par Iepirkumu) ietvaros:

1) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

2) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

3) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

4) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

5) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

turpmāk tekstā visi kopā saukti par Līdzējiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās).

- Vienošanās mērķis un priekšmets

  - Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti attiecīgi būvdarbu līgumi, kā arī šo noslēdzamo līgumu (tiesisku darījumu) sastāvdaļas, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz būvdarbu veikšanas kārtību, cenu, kvalitātes jautājumiem, noslēdzamo būvdarbu līgumu noteikumiem.

  - Katra uz Vienošanās pamata noslēdzama būvdarbu līguma priekšmets ir būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1), noslēdzamā būvdarbu līguma noteikumiem (Vienošanās pielikums Nr.2), turpmāk tekstā – Būvdarbi.

  - Izpildot Vienošanās un uz tās pamata noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas attiecīga pieprasītāja uzdevumā, ar mērķi veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūvi, lai pieslēgtu šim pieprasītajam piederošu nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

- Vienošanās darbības laiks

  - Vienošanās darbības laiks ir viens gads no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt Vienošanās darbības laiku līdz attiecīgas iepirkuma procedūras rezultātā slēdzamā līguma ar Vienošanām analoģisko iepirkuma priekšmetu spēkā stāšanās dienai, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam.

  - Pēc Vienošanās darbības izbeigšanās ikviens Līdzējs ir atbildīgs par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Vienošanās tiek uzskatīta par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

- IZPILDĪtāju izvēles kārtība līgumu slēgšanai

  - Atsevišķu būvdarbu līgumu noslēgšanai Pasūtītājs izvēlas Izpildītājus, ievērojot Vienošanās noteiktās prasības.

  - Lai noslēgtu būvdarbu līgumu, Pasūtītājs nosūta katram Izpildītājam attiecīgu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu konkrētā būvdarbu līguma noslēgšanai (turpmāk tekstā – Uzaicinājums). Katra būvdarbu līguma noslēgšanai Pasūtītājs nosūta Uzaicinājumu katram Izpildītājam 2 (divās) kārtās: sākotnēju Uzaicinājumu (Vienošanās pielikums Nr.3) un atkārtotu Uzaicinājumu (Vienošanās pielikums Nr.4). Attiecīgajam Pasūtītāja nosūtītajam Uzaicinājumam Izpildītājs iesniedz savu piedāvājumu konkrētā būvdarbu līguma noslēgšanai (turpmāk tekstā – Piedāvājums). Katra būvdarbu līguma noslēgšanai Pasūtītājs nosūta Piedāvājumu Pasūtītājam 2 (divās) kārtās: sākotnēju Piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.5) un atkārtotu Piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.6).

  - Uzaicinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Uzaicinājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu. Uzaicinājumā norāda Pasūtītāja faksa numuru un e-pasta adresi, uz kuru iesniedzams katra Izpildītāja Piedāvājums.

  - Ja Uzaicinājums tika nosūtīts pa faksu vai pa e-pastu, Izpildītājs apstiprina Uzaicinājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Izpildītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Pasūtītājs pārliecinās par to, vai konkrētais Izpildītājs ir saņēmis Uzaicinājumu.

  - Piedāvājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Piedāvājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu.

  - Pasūtītājs apstiprina Piedāvājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Pasūtītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Izpildītājs pārliecinās par to, vai Pasūtītājs ir saņēmis Piedāvājumu.

  - Sākotnējā Uzaicinājumā (Vienošanās pielikums Nr.3) Pasūtītājs norāda izpildāmo Būvdarbu īsu aprakstu, nekustamā īpašuma adresi, kas paredzēts pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, SIA “Daugavpils ūdens” izsniegtos tehniskos noteikumus minēta objekta pieslēgšanai, kā arī sniedz informāciju par Pasūtītāja rīkotās sanāksmes norises laiku, kura notiek ar mērķi informēt Izpildītājus par noslēdzamā būvdarbu līguma provizorisko (aptuveno) apjomu, Būvdarbu veikšanas vietu, iespējami pielietojamām būvniecības metodēm, kā arī sniegt citas Pasūtītājam pieejamas ziņas par faktiem, kas varētu būt noderīgi Izpildītājiem attiecīga Piedāvājuma sagatavošanai (turpmāk tekstā – Sanāksme). Sanāksmes laikā tiek nodrošināta iespēja piedalīties projektētājam, kurš iespēju robežās sniedz paskaidrojumus attiecībā uz izstrādājamās projektēšanas dokumentācijas provizorisko (aptuveno) saturu, uz kā pamata iespējams notiks attiecīgu Būvdarbu veikšana. Sanāksmes norises vieta – SIA “Daugavpils ūdens” administratīvā ēka Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Sanāksmes gaitā tiek nodrošināta iespēja izbraukt uz paredzamo Būvdarbu veikšanas vietu. Ja Izpildītājs nepiedalās Sanāksmē, tas netiek atbrīvots no atbildības par iesniedzamā Piedāvājuma saturu.

  - Sākotnējam Uzaicinājumam pievieno norādi “SĀKOTNĒJS”, nepieciešamības gadījumā tajā var norādīt arī citu informāciju.

  - 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgajā sākotnējā Uzaicinājumā norādītās Sanāksmes norises dienas Izpildītājs iesniedz sākotnēju Piedāvājumu, kur norāda vienīgi pasūtīto Būvdarbu kopējo vērtību (cenu) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas Izpildītājam kļūst saistoša. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam sākotnēju Piedāvājumu, pievienojot tam norādi “SĀKOTNĒJS” (Vienošanās pielikums Nr.5).

  - Pēc tādas projektēšanas dokumentācijas izstrādes, uz kā pamata notiks attiecīgu Būvdarbu veikšana konkrēta noslēdzama būvdarbu līguma ietvaros, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam atkārtotu Uzaicinājumu (Vienošanās pielikums Nr.4), pievienojot norādi “ATKĀRTOTS”, ietverot tajā sekojošo informāciju:

3.10.1. attiecīgajā sākotnējā Uzaicinājumā minēto informāciju;

3.10.2. šādas izstrādātās projektēšanas dokumentācijas (ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) saturu: rasējumi, būvdarbu apjomu saraksts, paskaidrojošais apraksts;

3.10.3. lētāko sākotnēja Piedāvājuma cenu (nenorādot šāda Piedāvājuma iesniedzēju).

  - Ar citu Uzaicinājumā neminētu informāciju, kas attiecas uz izstrādāto projektēšanas dokumentācijas saturu, uz kā pamata notiks attiecīgu Būvdarbu veikšana konkrēta noslēdzama būvdarbu līguma ietvaros, Izpildītājam ir tiesības iepazīties Pasūtītāja administratīvajās telpās pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - 9 (deviņu) dienu laikā no atkārtota Uzaicinājuma nosūtīšanas dienas Izpildītājs iesniedz attiecīgu atkārtotu Piedāvājumu, kurā sniedz informāciju par atsevišķi izpildāmo Būvdarbu izcenojumiem noslēdzamā būvdarbu līguma ietvaros, aizpildot tāmi, vērā ņemot attiecīgā atkārtotā Uzaicinājumā minēto informāciju un dokumentu saturu. Katru tāmi aizpilda, pamatojoties uz attiecīgajā projektēšanas dokumentācijā ietvertā būvdarbu apjomu sarakstā esošo vienību aprakstu, saglabājot pozīciju oriģinālo apzīmējumu un numuru (kodu). Atsevišķi norāda pasūtīto Būvdarbu kopējo vērtību (cenu) bez pievienotās vērtības nodokļa. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam atkārtotu Piedāvājumu, pievienojot tam norādi “ATKĀRTOTS” (Vienošanās pielikums Nr.6).

  - Vienošanās darbības laikā Izpildītajam iesniedzot atkārtoto Piedāvājumu ir aizliegts piedāvāt:

3.13.1. lielāku pasūtīto Būvdarbu kopējo vērtību (cenu), nekā tas par to veikšanu ir piedāvājis sākotnējā Piedāvājumā;

3.13.2. aizpildot tāmes – lielāku attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) par to, ko tas ir norādījis savā finanšu piedāvājumā (Vienošanās pielikums Nr.7) vai savā šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts).

  - Izpildītājs nodrošina un pārliecinās par to, lai Pasūtītājs saņemtu tā Piedāvājumu līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Uz katru Uzaicinājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt tikai 1 (vienu) Piedāvājumu, ja Izpildītājs neievēro šos nosacījumus, Pasūtītājs vērtē to Piedāvājumu, kuru tas saņēmis pirmo. Piedāvājumus, kurus ir Pasūtītājs saņem pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām neizskata.

  - Pasūtītājs un Izpildītāji nodrošina iesniegto Piedāvājumu konfidencialitāti kamēr nav noslēdzies to vērtēšanas process.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atkārtotā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot Piedāvājuma atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts līgums par būvdarbu veikšanu konkrēta nekustamā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

  - Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts būvdarbu līgums, izvēli iespējami ātri informē visus Izpildītājus par vērtēšanas rezultātiem. Uzvarējušo Izpildītāju aicina noslēgt līgumu par būvdarbu veikšanu (tiesiskā darījuma akcepts). Rezultātu paziņošanai un aicinājuma nosūtīšanai piemērojami Vienošanās noteikumi par Uzaicinājuma nosūtīšanu Izpildītājam.

  - Uzvarējušais Izpildītājs nodrošina būvdarbu līguma noslēgšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no  aicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas, noslēdzamā līguma būtiskākie noteikumi ir pievienoti Vienošanās pielikumā Nr.2.

  - Pasūtīto Būvdarbu izpildes termiņš, apjoms un kārtība ir noteikti tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) un noslēdzamajā būvdarbu līgumā (Vienošanās pielikums Nr.2). Attiecīga būvdarbu līguma noslēgšanas termiņš sāk tecēt no dienas, kad abi Līdzēji ir akceptējuši tiesisko darījumu (līguma noslēgšanu), proti, Pasūtītājs ir aicinājis uzvarējušo Izpildītāju noslēgt līgumu, saskaņā ar Vienošanās noteikumiem.

  - Ja Izpildītājs, attiecībā uz kuru Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu noslēgt būvdarbu līgumu, nenodrošina šā līguma noslēgšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no aicinājuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs izvēlas nākamo Izpildītāju, kurš piedāvājis viszemāko attiecīgajiem Būvdarbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu).

  - Pasūtītājs pasuta Būvdarbus pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas un Pieprasītāja finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pasūtījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Izpildītāju izvēles procedūru konkrēta būvdarbu līguma noslēgšanai, kā arī atteikties no būvdarbu līguma noslēgšanas ar izraudzītu Izpildītāju, neatlīdzinot sakarā ar to attiecīgajam Izpildītājam iespējamos un faktiskos zaudējumus, ja tam ir objektīvs pamatojums. Šāds atteikums noformējams rakstveidā, minot tajā apstākļus, kas kļuva par šādas Pasūtītāja rīcības pamatojumu. Ar atteikuma saturu iepazīstina visus Izpildītājus, kuru intereses varētu skart Pasūtītāja pieņemtais lēmums.

  - Pieņemot lēmumu par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts pakalpojumu līgums, izvēli, Pasūtītājs salīdzina attiecīgajos Izpildītāju Piedāvājumos un Iepirkuma ietvaros iesniegtajos finanšu piedāvājumos norādīto attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) un izvēlas Izpildītāju, kurš piedāvājis viszemāko pasūtītajiem Būvdarbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu). Pieņemtais lēmums Līdzējiem ir saistošs un kļūst par pamatu būvdarbu līguma noslēgšanai.

  - Ja Izpildītājs kādā no Piedāvājumiem ir piedāvājis lielāku attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) par to, ko tas bija norādījis Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā, vai savā šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts), Pasūtītājs ņem vērā attiecīga Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Vienošanās pielikums Nr.7) vai šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā norādīto attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto kopējo vērtību (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka vairāki Izpildītāji ir piedāvājuši viszemāko attiecīgajiem Būvdarbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu), tas nosūta visiem Izpildītājiem papildu Uzaicinājumu, norādot atkārtotajā Uzaicinājumā minēto informāciju, kā arī papildus ietver tajā iepriekš piedāvāto lētāko Piedāvājumu cenu (nenorādot šo piedāvājumu iesniedzējus), pievienojot norādi “PAPILDU”.

  - Saņemot papildu Uzaicinājumu, Izpildītājam ir tiesības piedāvāt zemāku Būvdarbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu), nekā tas šiem Būvdarbiem saskaņā ar attiecīgu atkārtoto Uzaicinājumu ir piedāvājis iepriekš.

  - Ja Pasūtītājs nosūta Izpildītājiem papildu Uzaicinājumu, katra nākamā Izpildītāja piedāvāta kopējā vērtība (cena) attiecīgajā atkārtotajā Uzaicinājumā norādītajiem Būvdarbiem, kuru Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja saskaņā ar Vienošanās noteikumiem, aizstāj iepriekšējo.

- norēķinu kārtība, LīGUMSODS

  - Par izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs ar Izpildītāju norēķinās saskaņā ar noslēdzamā būvdarbu līguma noteikumiem (Vienošanās pielikums Nr.2).

  - Attiecīgu pasūtīto Būvdarbu apmaksas procedūrā Līdzēji izmanto rēķinu, kurā Izpildītājs norāda Iepirkuma, Vienošanās, kā arī noslēdzamā būvdarbu līguma identificējošos datus, to skaitā (bet ne tikai) nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.

  - Ja uzvarējušais Izpildītājs nenodrošina būvdarbu līguma noslēgšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas un aicinājuma nosūtīšanas dienas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no noslēdzamā būvdarbu līguma summas.

  - Ja Izpildītājs nav iesniedzis Vienošanās un/vai attiecīga Uzaicinājuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu līdz tā iesniegšanas termiņa beigām, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (simt euro) apmērā.

  - Ja Izpildītāja rīcības dēļ Pasūtītājs ir izmantojis savas Vienošanās pielīgtas tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar šo konkrētu Izpildītāju, atstājot to spēkā ar citiem Izpildītājiem, minētais Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000 (tūkstoš euro) apmērā. Ja no šādas Izpildītāja rīcības, kas kļuvusi par Vienošanās izbeigšanas iemeslu, atbilstoši spēkā esošajiem nolīgumiem Pasūtītājam tāpat rodas tiesības prasīt no šā Izpildītāja cita līgumsoda samaksu, Izpildītājam tiek piemērots bargākais līgumsods, ievērojot non bis in idem principu.

  - Vienošanās paredzēto līgumsodu piemērošana netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām vai izmantot šim nolūkam attiecīga Izpildītāja iesniegto Līguma izpildes garantiju.

5. LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

5.1. 14 dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas katrs Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Garantijas būtiskākajiem nosacījumiem jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnē norādītajiem (Vienošanās pielikums Nr.8).

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā Vienošanās darbības laikā.

5.3. Ja iesniegtās Līguma izpildes garantijas būtiskākie nosacījumi (tostarp termiņš un summa) nonāk pretrunā ar Vienošanās noteikumiem, Izpildītājam bez īpaša Pasūtītāja brīdinājuma ne vēlāk, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstības iestāšanas dienas, ir jāiesniedz Pasūtītājam Vienošanās noteikumiem atbilstoša garantija. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina šajā punktā noteiktās kārtības ievērošanu 28 dienas pirms iesniegtās Līguma garantijas beigu datuma, Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie garantijas iesniedzēja ar pieprasījumu par visas garantijas summas izmaksu Pasūtītājam.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt izmaksātu garantijas summu neatlīdzinot Izpildītājam ar to saistītos izdevumus līdz laikam, kad Izpildītājs iesniegs Vienošanās noteikumiem atbilstošu garantiju. Pēc Vienošanās noteikumiem atbilstošās garantijas iesniegšanas Pasūtītājam, aizturēta summa tiek atdota atpakaļ Izpildītājam, izņemot aprēķināto līgumsodu un citu, pamatojoties uz Vienošanos, kā arī uz Vienošanās pamata noslēgtā būvdarbu līgumu vai likumu Pasūtītājam pienākošās summas.

5.5. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas summas, kas Pasūtītājam pienākas, pamatojoties uz Vienošanos, kā arī uz Vienošanās pamata noslēgto būvdarbu līgumu.

6. Pasūtītāja pienākumi

6.1. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām atbilstošu Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Vienošanās, noslēgtā būvdarbu līguma, kā arī Uzaicinājuma un Piedāvājuma nosacījumiem.

6.2. Nelikt Izpildītājam šķēršļus Vienošanās, kā arī būvdarbu līguma izpildei.

6.3. Pieņemt Būvdarbus vai to daļu, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Izpildītājs Būvdarbus ir veicis kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, bez jebkādiem defektiem Vienošanās, kā arī noslēgtā būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā.

6.4. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūru būvdarbu līgumu noslēgšanai saskaņā ar Vienošanās paredzētajām prasībām.

6.5. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Izpildītājiem par Vienošanās darbību.

7. IZPILDĪtāju pienākumi

7.1. Izpildīt Būvdarbus kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar Uzaicinājuma, Piedāvājuma un Vienošanās, kā arī noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem, saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, izmantojot tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei.

7.2. Nodot Pasūtītājam Būvdarbu rezultātus būvdarbu līguma noteiktajos termiņos un kārtībā, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu attiecībā uz Būvdarbu izpildes procesā pielietojamām metodēm, aprēķiniem u.c. svarīgu informāciju, kas kļuva par pamatu Būvdarbu rezultātiem.

7.3. Nodot Būvdarbus Pasūtītājam, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu.

7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

7.5. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā.

8. Vienošanās izmaiņas, atkāpšanās no Vienošanās

8.1. Jebkuras izmaiņas Vienošanās tekstā stājās spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un tās ir akceptējuši Līdzēji.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar konkrētu Izpildītāju, atstājot to spēkā ar citiem Izpildītājiem, ja šis Izpildītājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Pasūtītājam, nav ievērojis godīgas konkurences principus, Vienošanās laikā nespēja nodrošināt tā kompetencē ietilpstošu funkciju vai darbību veikšanu, kas kļuva par iemeslu būvdarbu līguma nosacījumu neizpildei, vai arī veicis citādas ar likumu aizliegtas darbības.

8.4. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Vienošanās, Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina attiecīgu Izpildītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

9.2. Ja strīdu nav iespējams risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

10. Nepārvarama vara

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Vienošanās nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara – no Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Vienošanos vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas un neparedzamas izmaiņas likumdošanas aktos, valsts un pašvaldību varas institūciju izdotie normatīvie akti un lēmumi ciktāl tie ir attiecināmi uz Līdzējiem.

10.2. Līdzējs, kurš nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) darba dienu laikā par to informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no tās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās laušanas rezultātā.

11. Līdzēju atbildība un citi nosacījumi

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ.

11.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

11.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav obligāts pamats Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums ar otra Līdzēja piekrišanu var palikt spēkā un tā noteikumi tādā gadījumā ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam, ja aizstāšana notikusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

11.4. Līdzēji par Vienošanās iepriekšējā apakšpunktā minētās situācijas iestāšanās iespējamību savstarpēji brīdina viens otru 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

11.5. Ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risina šādi Līdzēju pilnvarotie pārstāvji:

12.5.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir ___________________;

12.5.2. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________;

12.5.3. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________;

12.5.4. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________;

12.5.5. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________;

12.5.6. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________.

11.6. Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

11.6.1. nosūtīt un saņemt Uzaicinājumu, Piedāvājumu, apstiprināt to saņemšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

11.6.2. nodot un pieņemt attiecīgus dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei, pārbaudīt izpildīto Būvdarbu atbilstību Vienošanās un būvdarbu līguma noteikumiem;

11.6.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Būvdarbu veikšanu.

11.7. Ar būvdarbu veikšanas līgumu vai būvdarbu līgumu Vienošanās tekstā jāsaprot līgums par Būvdarbu izpildi, kura saturu Līdzēji abpusēji ir apstiprinājuši saskaņā ar Vienošanās noteikumiem (akcepts), ar kuru starp Līdzējiem ir panākta vienošanās par visām tiesiskā darījuma sastāvdaļām. Šāda būvdarbu līguma noteikumus prioritātes secībā veido:

11.7.1. Vienošanās;

11.7.2. būvdarbu līguma noteikumi;

11.7.3. Pasūtītāja attiecīgs Uzaicinājums un tam atbilstošs Pretendenta Piedāvājums.

11.8. Jebkuru informāciju, kuru Līdzēji Vienošanās ietvaros izmanto savstarpējai komunikācijai, noformē rakstveida dokumenta veidā un iesniedz (nosūta) attiecīgajam adresātam pa e-pastu, pa faksu, pa pastu, vai iesniedzot šo dokumentu adresātam pret parakstu. Pa e-pastu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad šā dokumenta adresāts tādā pašā veidā (t.i. pa e-pastu) nosūtījis šā dokumenta izdevējam apliecinājumu par tā saņemšanu. Pa faksu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad dokumenta nosūtītāja fakss izveidoja apstiprinājumu par attiecīga dokumenta veiksmīgu nosūtīšanu. Dokumentu nosūta pa pastu kā ierakstīto pasta sūtījumu, šāds dokuments uzskatāms par adresāta saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Adresātam pret parakstu iesniegts dokuments uzskatāms par saņemtu attiecīga apliecinājuma par šā dokumenta saņemšanu izveidošanas brīdī. Ja Līdzēji vienlaicīgi nosūta dokumentu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka adresāts šo dokumentu ir saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Vienošanās punktā iepriekš norādītajiem dokumenta saņemšanas faktiem.

11.9. Ja Vienošanās, būvdarbu līgumā, to sastāvā ietilpstošajos atsevišķos dokumentos, kā arī Iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, Izpildītājam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno būvdarbu līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

11.10. Vienošanās ir sagatavota uz 11 (vienpadsmit)  lapām ar 8 (astoņiem) pielikumiem uz _______ lapām, 6 (sešos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katra no Līdzējiem glabājas 1 (viens) Vienošanās eksemplārs.

11.11. Vienošanām ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

11.11.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

11.11.2. Pielikums Nr.2 – Noslēdzamā būvdarbu līguma noteikumi;

11.11.3. Pielikums Nr.3 – Sākotnēja Uzaicinājuma forma;

11.11.4. Pielikums Nr.4 – Atkārtota Uzaicinājuma forma;

11.11.5. Pielikums Nr.5 – Sākotnēja Piedāvājuma forma;

11.11.6. Pielikums Nr.6. – Atkārtota Piedāvājuma forma;

11.11.7. Pielikums Nr.7 – Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi;

11.11.8. Pielikums Nr.8 – Līguma izpildes garantijas veidne.

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |
| IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija

Tehnisko specifikāciju veido pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras „Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, identifikācijas numurs DŪ-2016/2, ietvaros apstiprināta nolikuma 1.pielikumā ietvertie dokumenti.

Pielikums Nr.2 – Noslēdzamā būvdarbu līguma noteikumi

LĪGUMS PAR BŪVDARBU VEIKŠANU Nr.________________

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi šā līguma tekstā saukts par Pusi un abi kopā – par Pusēm,

pamatojoties uz

Izpildītāja ar Pasūtītāju _____.gada __.___________ savstarpēji noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr.__________ (turpmāk tekstā – Vienošanās) noteikumiem, Pasūtītāja ____.gada __.__________ uzaicinājumu par būvdarbu veikšanu Vienošanās ietvaros (turpmāk tekstā – Uzaicinājums) un Izpildītāja ____.gada __.__________ piedāvājumu par būvdarbu veikšanu Vienošanās ietvaros (turpmāk tekstā – Piedāvājums),

ņemot vērā

________(vārds, uzvārds)______ (turpmāk tekstā – Pieprasītājs) iniciatīvu un viņa ____.gada __.__________ iesniegumā Nr.__________ izteikto vēlmi pieslēgt nekustamo īpašumu pēc adreses ____________ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (nevajadzīgo svītrot),

balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo.

I. Līgumā lietotie termini

Būvobjekts – saskaņā ar Līguma un Vienošanās noteikumiem, kā arī Būvprojektu būvējamais objekts (būve) ar tam piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

Būvprojekts – projektēšanas dokumentācija, kura ir izstrādāta saskaņā ar būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un kļuva par pamatu Izpildītāja Piedāvājuma iesniegšanai.

II. Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs, rīkojoties Pieprasītāja uzdevumā, uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu (turpmāk – Būvobjekts) izbūvi, lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pēc adreses ____________ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atbilstoši Vienošanās un Līguma prasībām, Būvprojektam, Uzaicinājumam, Piedāvājumam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

III. Būvdarbu veikšana

    - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un pabeidz 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem ar dienu, kad Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs veic ar Līguma izpildi saistītas darbības bez kavēšanas un pienācīgā tempā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, to skaitā darbības, nolūkā saņemt būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī rakšanas atļaujas. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Izpildītājs veic būvniecības procesa iesaistīto personu apdrošināšanu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajos termiņos, apjomā un kārtībā.

  - Pasūtītājs nodrošina Būvprojekta izsniegšanu Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam, Līguma un Vienošanās prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos speciālistus.

  - Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma procedūras laikā, kuras rezultātā tika noslēgta Vienošanās, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst minētas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu speciālista nomaiņai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nodod Pasūtītājam visu tehnisko izpildes dokumentāciju. Pasūtītājs 14 kalendāru dienu laikā no rakstiska Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Būvobjekta iepriekšēju apskati un pārbauda iesniegto tehnisko izpildes dokumentāciju. Ja iepriekšējās apskates laikā (vai saņemtās izpildes dokumentācijas pārbaudes laikā) Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus; pēc trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī nodod Pasūtītājam visu tehnisko izpildes dokumentāciju, pēc ka Pasūtītājs atkārtoti veic pasākumus saskaņā ar šajā Līguma punktā noteikto kārtību. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta atzinumu par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, lai uzsāktu Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs veic visas nepieciešamas darbības, nolūkā saņemt būvvaldes atbildīgās personas atzīmi par Būvdarbu pabeigšanu, kura liecina par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja būvvaldes atbildīgā persona konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš konstatētos trūkumus.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

IV. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN 21% apmērā ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

- Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

- Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

  - Pasūtītājs veic maksājumu Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

  - maksājums par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15 dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, kad Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem un Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sakarā ar ko ir sastādīts un abu Pušu parakstīts attiecīgu Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.

V. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- Izpildītājs:

24.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

24.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

24.3. līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

24.4. nodrošina pārstāvju (t.sk. nominēto speciālistu) piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

- Pasūtītājs:

25.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

25.2. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

25.3. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei;

25.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

- Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

VI. Līgumsods

- Ja Izpildītājs nepabeidz Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus, kas kļuva par iemeslu Līguma izbeigšanai pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 40.1., 40.2. vai 40.3.apakšpunktu, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20% apmērā no Līguma summas.

- Ja Būvdarbu veikšanas procesā tiek bojāts Pasūtītāja īpašums, t.i. ūdensvada vai kanalizācijas tīkli vai to elementi, vai jebkāds cits Pasūtītājam piederošais kustamais vai nekustamais īpašums, par ko nav vainojams Pasūtītāja personāls, izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000 EUR (tūkstoš euro) apmērā par katru bojājuma gadījumu.

- Līgumsoda samaksa (izņemot līgumsodu saskaņā ar Līguma 29.punktu) neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no jebkura Izpildītāja saskaņā ar Līgumu pienākošajām un izmaksājamām summām. Izpildītāja rēķins sagatavojams, vērā ņemot visus tam piemērotus līgumsodus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumam neatbilstošus rēķinus. Pasūtītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmaksai.

VII. Garantija

- Izpildītājs garantē, ka izbūvētais Būvobjekts atbilst Būvprojektam, Vienošanās un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Būvobjekta bojājumiem un sakarā ar to Pasūtītājam vai Pieprasītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties tāpēc, ka Būvobjekts netika izbūvēts atbilstoši Būvprojektam, Vienošanās un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

- Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 mēneši no dienas, kad Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā. Šis termiņš jebkurā gadījumā nedrīkst būt īsāks, nekā likumā noteiktais.

- Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā.

- Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību.

VIII. Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

- Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

IX. Līguma darbības termiņš

- Ja Puses atsevišķi rakstveidā nav vienojušās citādi, Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

X. Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

- Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot iespējamos un faktiskos Izpildītāja sakarā ar to radītos zaudējumus un/vai izdevumus, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

40.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbu izpildi 10 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas;

40.2. ja Izpildītājs neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

40.3. ja Izpildītājs neievēro Būvprojekta, Vienošanās, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

40.4. nemotivējot šādu Pasūtītāja rīcību, ja attiecīgs paziņojums tika iesniegts Izpildītājam pirms Pasūtītāja uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu.

40.5. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

- Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam visas summas, kādas tam pienākas saskaņā ar Līguma noteikumiem, ieskaitot līgumsodu.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

- Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 15 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Par iespējamām Līguma termiņa izmaiņām (pagarinājumu) Izpildītājs ir tiesīgs informēt Pasūtītāju un pieprasīt Līguma termiņa pagarinājumu tikai gadījumos, kuri rodas trešās puses vainas dēļ vai arī par to cēloni bija jebkāds cits no Izpildītāja gribas neatkarīgs apstāklis, par kuru Izpildītājs nebija informēts un nevarēja būt informēts, iesniedzot Piedāvājumu vai slēdzot Vienošanos un Līgumu. Par minēto apstākļu iestāšanos Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentālus pierādījumus, kas apliecina šādu apstākļu rašanos, 5 (piecu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas dienas. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas. Ja Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju šā Līguma punktā noteiktajā kartībā, Izpildītajam nav tiesību pieprasīt un saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

XI. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

- Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

- Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

- Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Citi noteikumi

- Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

- Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

- Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

- Ja viena Puse 28 dienu laikā no prasības saņemšanas dienas nesniedz atbildi uz otras Puses prasību, tiek uzskatīts, ka prasību saņēmuša Puse piekrīt šai prasībai.

- Līguma noteikumus prioritātes secībā veido šādi dokumenti:

64.1. Vienošanās;

64.2. Līgums;

64.3. Pasūtītāja attiecīgs Uzaicinājums un tam atbilstošs Izpildītāja Piedāvājums.

- Līgums sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrais – pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

Pielikums Nr.3 – Sākotnēja Uzaicinājuma forma

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr._______________(SĀKONĒJS)

(Izpildītāju rekvizīti)

Daugavpilī, 201_.gada

Lūdzu iesniegt piedāvājumu pakalpojumu līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras „____________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________

- Izpildāmo Būvdarbu īss apraksts:

Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <[ūdensapgādes un kanalizācijas] vai [ūdensapgādes] vai [kanalizācijas]> sistēmai.

- Pasūtītāja faksa numurs un e-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai:

<faksa numurs, e-pasta adrese>

- Informācija par Pasūtītāja rīkotās sanāksmes norises laiku:

Sanāksme notiks <datums, laiks>. Sanāksmes norises vieta – SIA “Daugavpils ūdens” administratīvā ēka Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.

Sanāksme tiks organizēta ar mērķi informēt Izpildītājus par noslēdzamā būvdarbu līguma provizorisko (aptuveno) apjomu, Būvdarbu veikšanas vietu, iespējami pielietojamām būvniecības metodēm, kā arī sniegt citas Pasūtītājam pieejamas ziņas par faktiem, kas varētu būt noderīgi Izpildītājiem attiecīga Piedāvājuma sagatavošanai. Sanāksmes laikā tiek nodrošināta iespēja piedalīties projektētājam, kurš iespēju robežās sniegs paskaidrojumus attiecībā uz izstrādājamās projektēšanas dokumentācijas provizorisko (aptuveno) saturu, uz kā pamata iespējams notiks attiecīgu Būvdarbu veikšana. Sanāksmes gaitā tiek nodrošināta iespēja izbraukt uz paredzamo Būvdarbu veikšanas vietu. Ja Izpildītājs nepiedalās sanāksmē, tas netiek atbrīvots no atbildības par iesniedzamā piedāvājuma saturu.

- Cita informācija:

Būvdarbus jāizpilda saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Vienošanās pielikums Nr.1) un pasūtītāja izsniegto tehnisko noteikumu prasībām (sk.pielikumus).

<nepieciešamības gadījumā var norādīt arī citu informāciju>

5. Pielikumi:

1) Pasūtītāja izdoto tehnisko noteikumu kopija uz __ lapas (-ām);

<2) citi dokumenti>

Pasūtītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

Pielikums Nr.4 – Atkārtota Uzaicinājuma forma

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr._______________(ATKĀRTOTS)

(Izpildītāju rekvizīti)

Daugavpilī, 201_.gada

Lūdzu iesniegt piedāvājumu pakalpojumu līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras „____________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________

- Izpildāmo Būvdarbu īss apraksts:

Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <[ūdensapgādes un kanalizācijas] vai [ūdensapgādes] vai [kanalizācijas]> sistēmai.

- Pasūtītāja faksa numurs un e-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai:

<faksa numurs, e-pasta adrese>

- Lētākais sākotnējs piedāvājums:

___________ (EUR bez PVN)

- Cita informācija:

Būvdarbus jāizpilda saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Vienošanās pielikums Nr.1) un izstrādātās projektēšanas dokumentācijas prasībām (sk.pielikumus). Ar citu Uzaicinājumā neminētu informāciju, kas attiecas uz izstrādāto projektēšanas dokumentācijas saturu, uz kā pamata notiks attiecīgu Būvdarbu veikšana konkrēta noslēdzama būvdarbu līguma ietvaros, Izpildītājam ir tiesības iepazīties Pasūtītāja administratīvajās telpās pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

<nepieciešamības gadījumā var norādīt arī citu informāciju>

5. Pielikumi:

1) izstrādātās projektēšanas dokumentācijas sastāvā ietilpstošo dokumentu (rasējumi, būvdarbu apjomu saraksts, paskaidrojošais apraksts) kopijas uz __ lapām;

<2) citi dokumenti>

Pasūtītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

Pielikums Nr.5 – Sākotnēja Piedāvājuma forma

PIEDĀVĀJUMS Nr.__________ (SĀKOTNĒJS)

<vieta>, 201_.gada _________

Pasūtītājs – SIA “Daugavpils ūdens”

Izpildītājs (izpildītāja rekvizīti) ir izskatījis Pasūtītāja 201_.gada ________ Uzaicinājumu Nr.______ un informē par gatavību noslēgt attiecīgu pakalpojumu līgumu saskaņā ar iepirkuma procedūras „_________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________, un veikt pasūtītos Būvdarbus par kopējo cenu:

________________ (EUR bez PVN)

Izpildāmo Būvdarbu apraksts:

Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <[ūdensapgādes un kanalizācijas] vai [ūdensapgādes] vai [kanalizācijas]> sistēmai.

Izpildītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

Pielikums Nr.6 – Atkārtota Piedāvājuma forma

PIEDĀVĀJUMS Nr.__________ (ATKĀRTOTS)

<vieta>, 201_.gada _________

Pasūtītājs – SIA “Daugavpils ūdens”

Izpildītājs (izpildītāja rekvizīti) ir izskatījis Pasūtītāja 201_.gada ________ Uzaicinājumu Nr.______ un informē par gatavību noslēgt attiecīgu pakalpojumu līgumu saskaņā ar iepirkuma procedūras „_________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________, un veikt pasūtītos Būvdarbus par kopējo cenu: ________________ EUR bez PVN

Izpildāmo Būvdarbu apraksts:

Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <[ūdensapgādes un kanalizācijas] vai [ūdensapgādes] vai [kanalizācijas]> sistēmai saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Vienošanās pielikums Nr.1) un izstrādātās projektēšanas dokumentācijas prasībām.

Pielikumā: aizpildītas tāmes uz __ lapām.

NB!

Aizpildot tāmes, Izpildītājs sniedz informāciju par atsevišķi izpildāmo Būvdarbu izcenojumiem noslēdzamā būvdarbu līguma ietvaros, vērā ņemot attiecīgā atkārtotā Uzaicinājumā minēto informāciju un dokumentu saturu. Katru tāmi aizpilda, pamatojoties uz attiecīgas projektēšanas dokumentācijā ietvertā būvdarbu apjomu sarakstā esošo vienību aprakstu, saglabājot pozīciju oriģinālo apzīmējumu un numuru (kodu).

Iesniedzot atkārtoto Piedāvājumu ir aizliegts piedāvāt:

- lielāku pasūtīto Būvdarbu kopējo vērtību (cenu), nekā Izpildītājs par to veikšanu ir piedāvājis sākotnējā Piedāvājumā;

- aizpildot tāmes – lielāku attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) par to, ko Izpildītājs ir norādījis savā finanšu piedāvājumā (Vienošanās pielikums Nr.7) vai savā šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts).

Ja Izpildītājs kādā no Piedāvājumiem ir piedāvājis lielāku attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto vērtību (cenu) par to, ko tas bija norādījis Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā, vai savā šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts), Pasūtītājs ņem vērā attiecīga Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Vienošanās pielikums Nr.7) vai šo darbu izcenojumus saturošā pirmajā Piedāvājumā norādīto attiecīgajiem atsevišķiem darbiem paredzēto kopējo vērtību (tikai gadījumā, ja šo darbu apraksts Izpildītāja finanšu piedāvājumā nav ietverts).

Izpildītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

Pielikums Nr.7 - Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi

Katra Izpildītāja iesniegtie finanšu piedāvājumi iepirkuma procedūras ietvaros, kuri sagatavoti saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Pielikums Nr.8 – Līguma izpildes garantijas veidne

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

LV-5401, Latvija

Iesniedzama <gads>.gada <datums>.<mēnesis> vispārīgās vienošanās Nr.<numurs>) ietvaros

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtās vispārīgās vienošanas par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu Nr.<numurs> vai atsevišķa uz tās pamata noslēgtā pakalpojumu līguma izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

pielikums tiek pievienots šim nolikumam atsevišķa dokumenta veidā

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. piegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par līguma izpildi.

Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā vispārīgās vienošanās darbības laikā, saskaņā ar vienošanās 2.1.apakšpunktu tās darbības laiks ir viens gads no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.