Par iepirkuma ” Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā

katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” nolikumu

Viens no atklātā konkursa ” Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā

katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” Pretendentiem uzdeva sekojošu jautājumu, atbildi uz kuru sniedzam arī Jums:

1. **Jautājums:**

Lūdzam precizēt, vai ir jāparedz, lai regulējošais vārsts automātiski uzturētu personāla uzstādīto ūdens caurplūdi caur katlu.

**Atbilde:**

Personāla uzstādīto ūdens caurplūdes caur katlu automātisko uzturēšanu ar regulējošā vārsta palīdzību nav jāparedz..

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas vārdā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Mjagkihs