apstiprinĀts  
 Kultūras pārvaldes vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E.Kleščinska

Daugavpilī, 2021.gada 22.jūnijā

Uzaicinājums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā DPDKP 2021/3

**„Skatuves konstrukcijas nodrošināšana**

**Muzikālajiem sestdienas vakariem ”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas domesKultūras pārvalde |
| **Adrese** | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90001206849 |
| **Kontaktpersona** | Mārīte Jukša , tālr.65476797, e-pasts marite.juksa@daugavpils.lv |

1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 15.jūnijs
2. Līguma priekšmets: skatuves konstrukcijas noma .
3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).
4. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai.
5. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

7. Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 30.jūnija, plkst.16.00 uz e-pastu: [Marite.juksa@daugavpils.lv](mailto:Marite.juksa@daugavpils.lv) parakstīts elektroniski vai skenētā veidā

8. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts uz pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

Zemsliekšņa iepirkumam DPDKP 2021/3

**„Skatuves konstrukcijas nodrošināšana**

**Muzikālajiem sestdienas vakariem ”**

Darba uzdevums –nodrošināt skatuves konstrukciju nomu Muzikālajiem vakariem Daugavpilī, Dubrovina parkā.

Nomas periods no 03.07.2021. - 31.07.2021. ieskaitot.

Skatuves konstrukcijas tehniskie parametri:

1. **Skatuves podesta konstrukcija** 10m x 10m (podestūras platums 10m,podestūras dziļums 10m,podestūras augstums 1,40.). Skatuves podestam jābūt bez spraugām.Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu ne mazāk kā 0,75m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2.
2. **Skatuves jumta konstrukcija** 10,5mx8,5mx8m Skatuves konstrukcija jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm (ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 25mm sienas biezums 2mm), iekšējais platums ne mazāk kā 10,5m, iekšējais dziļums ne mazāk kā 8,0 m. Jumta kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 7,5 m no zemes .TUV sertificēts. Minimālā celtspēja 4000 kg. Aprīkota ar 4 pacelšanas elektromotoriem ar dubultām bremzēm. Tenta krāsa - melna. No trim pusēm aprīkots ar tīkliem, kas pasargā no vēja un lietus. drošības balasti 1t x4gab. Skatuves jumta konstrukcijas komplektam jāpievieno alumīnija konstrukciju metinājuma kvalitātes vērtējuma sertifikāts un sertifikāts, kas apliecina produkta atbilstību ES Direktīvu drošības prasībām.
3. **Kabeļu traps** 800 x 450 x 50 mm 50
4. **Norobežojošās barjeras** min. 1450 x 1068 mm ,svars ne mazāk kā 27kg 15
5. **Skatuves podestūra orķestrim** 2x1m podestūras augstums 0,4 .TUV sertificēts.
6. 4 **Teltis 3x3m** 2
7. 1 **Telts 6x3m**
8. Piedāvājumam jāpievieno jumta konstrukciju zīmējumu un pieļaujamās slodzes aprēķins atbilstoši sertifikātam, kas apliecina produkta atbilstību ES Direktīvu drošības prasībām
9. Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma, lai izpildītu skatuves kravnesības prasības pie vēja ātruma 16 m/s.

Gadījumā, ja drošības pasākumu dēļ, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, plānotie pasākumi nenotiks, vai notiks daļēji, tad samaksa tiks veikti par reāli veikto pakalpojuma apjomu.

Specifikāciju sagatavoja Mārīte Jukša

**2.Pielikums**

2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Zemsliekšņa iepirkumam DPDKP 2021/3

**„Skatuves konstrukcijas nodrošināšana**

**Muzikālajiem sestdienas vakariem ”**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Kultūras pārvaldei, K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Reģ. nr. |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | **Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN)** |
| skatuves montāža un demontāža pēc pēdējās sestdienas pasākuma |  |
| skatuves noma un apkalpošana katru sestdienu (1 reize) |  |
| KOPĀ: |  |
| PVN |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |