TEHNISĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi)

Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes sanitāro mezglu telpās

- Darbu mērķis ir atjaunot bērnu grupas sanitārā mezgla bloka telpas ar pilnu apdari un inženiertīkliem.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jānodrošina pagaidu elektropieslēgums un jāveic norēķini par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jasaskaņo ar pasūtītāju.

- Visi apdares un konstruktīvo elementu risinājumi (krāsas toņi, keramikas flīžu veids, WC

kabīņu materiāls u.c.) pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju

- Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, grīdu kalšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

10.1. materiālu izmaksas;

10.2. darba izmaksas;

10.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

10.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

10.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

10.6. būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

10.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

10.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

10.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

10.10 visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

11. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

12. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

13. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvdarbu veicēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvdarbu veicējs  tos novērš

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris          (personiskais paraksts) V.Kalniņš