Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPIP2020/4N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvprojekta „Pacēlāja ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ēkā” ekspertīzes veikšanai

(identifikācijas Nr. DPIP2020/4N)

Ekspertīzes uzdevums

1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, EN (Eurocodes), LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.Veikt būvprojekta ekspertīzi, lai izvērtētu projekta risinājumu atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības prasībām:

- Vispārīgā daļa:

- Topogrāfiskā izpēte (TI);

- Ģeotehniskā izpēte (GI);

- Tehniskās izpētes atzinums (TIS);

- Darbu organizācijas projekts (DOP);

- Arhitektūras daļa):

- Ģenerālplāns (GP);

- Arhitektūras risinājumi (AR);

- Inženierrisinājumu daļa:

- Būvkonstrukcijas (BK);

- Elektroapgāde. Iekšējie tīkli (EL);

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS);

- Ekonomikas daļa:

- Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Izmaksu aprēķins (T).

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiemun projektēšanas uzdevuma prasībām.

3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

5. Iesniegt Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) digitālā datu nesējā.

6. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

7. Iesniegt Būvprojekta autoram būvprojekta ekspertīzes atzinumu un kopā ar būvprojekta autoru turpināt darbu līdz konstatēto būtisko būvprojekta kļūdu novēršanai.

8. Izpildītājs, sniedzot pozitīvu atzinumu par būvprojektu, ir atbildīgs par būvprojekta atzinuma saturu un tajā ietverto secinājumu pamatojumu (atbilstoši spēkā esošajam Būvniecības likuma 19.pantā noteiktajam).

9. Nepieciešamības gadījumā jāveic papildus ekspertīze būvdarbu realizācijas laikā, esošā finanšu piedāvājuma ietvaros.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 kalendāro nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris				            Vitālijs Kalniņš