Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPIP 2020/19N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam „Būvprojekta ekspertīzes veikšana”

(identifikācijas Nr. DPIP 2020/…)

Būvprojekta „Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēkā” ekspertīzes veikšanai

Ekspertīzes uzdevums

1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, EN (Eurocodes), LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.Veikt būvprojekta ekspertīzi, lai izvērtētu projekta risinājumu atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības prasībām:

- Vispārīgā daļa:

- Topogrāfiskā izpēte (TI);

- Ģeotehniskā izpēte (GI);

- Tehniskās izpētes atzinums (TIS);

- Arhitektūras daļa):

- Ģenerālplāns (GP);

- Arhitektūras risinājumi (AR);

- Inženierrisinājumu daļa:

- Būvkonstrukcijas (BK);

- Elektroapgāde. Iekšējie tīkli (EL);

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS);

- Ekonomikas daļa:

- Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Izmaksu aprēķins (T);

- Darbu organizācijas projekts (DOP);

- Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP).

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiemun projektēšanas uzdevuma prasībām.

3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

5. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

6. Iesniegt Būvprojekta autoram būvprojekta ekspertīzes atzinumu un kopā ar būvprojekta autoru turpināt darbu līdz konstatēto būtisko būvprojekta kļūdu novēršanai.

7. Izpildītājs, sniedzot pozitīvu atzinumu par būvprojektu, ir atbildīgs par būvprojekta atzinuma saturu un tajā ietverto secinājumu pamatojumu (atbilstoši spēkā esošajam Būvniecības likuma 19.pantā noteiktajam).

8. Būvprojekta ekspertīzes atzinums jāiesniedz elektroniskā veidā BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā un 1 (vienu) eksemplāru datu nesējā (CD diskā).

9. Nepieciešamības gadījumā jāveic papildus ekspertīze būvdarbu realizācijas laikā, esošā finanšu piedāvājuma ietvaros.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Pirmreizējais ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 kalendāro nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris				            Vitālijs Kalniņš